## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.1512 | 34.3617 | 9.5449 | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742 | 11744.3395 | 49.1712 | 13.6587
2 | [13 empty] | 8207.1512 | 34.3617 | 9.5449 | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742 | 11744.3395 | 49.1712 | 13.6587
3 | [13 empty] | 8207.1512 | 34.3617 | 9.5449 | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742 | 11744.3395 | 49.1712 | 13.6587
4 | [13 empty] | 8207.1512 | 34.3617 | 9.5449 | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742 | 11744.3395 | 49.1712 | 13.6587
5 | 93.0451 | 3.5073 | 0.9097 | 0.1149 | 0.1484 | 0.0003 | 0.0339 | 0.0267 | 0.0118 | 0.0099 | 1.1872 | 1.005 | 0.7236 | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | не виявл.
6 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
7 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
8 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
9 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
10 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
11 | [13 empty] | 8208.226 | 34.3662 | 9.5462 | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751 | 11731.6807 | 49.1182 | 13.6439
12 | 92.9939 | 3.5233 | 0.9097 | 0.113 | 0.1474 | 0.0009 | 0.0352 | 0.0265 | 0.0227 | 0.0075 | 1.2213 | 0.9987 | 0.7241 | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
13 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
14 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
15 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
16 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
17 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
18 | [13 empty] | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778 | 11730.7253 | 49.1142 | 13.6428
19 | 93.1582 | 3.4502 | 0.9001 | 0.1153 | 0.1489 | 0.0015 | 0.0358 | 0.0275 | 0.0126 | 0.0078 | 1.1968 | 0.9452 | 0.7226 | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
20 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
21 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
22 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
23 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
24 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
25 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11740.924 | 49.1569 | 13.6547
26 | 92.855 | 3.5868 | 0.9252 | 0.1169 | 0.155 | 0.0017 | 0.0369 | 0.0283 | 0.0134 | 0.0076 | 1.238 | 1.035 | 0.7252 | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
27 | [13 empty] | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
28 | [13 empty] | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
29 | [13 empty] | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
30 | [13 empty] | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
31 | [13 empty] | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9097.2821 | 38.0885 | 10.5801 | 11724.4198 | 49.0878 | 13.6355
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8209.5157 | 34.3716 | 9.5477 | 9094.4159 | 38.0765 | 10.5768
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9094.4159 | 38.0765 | 10.5768
Івано-Франківська | Озеряни | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768
Івано-Франківська | Чагрів | 9094.4159 | 38.0765 | 10.5768
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата