## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.7499 | 37.9188 | 10.533 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359
2 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.7499 | 37.9188 | 10.533 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359
3 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.7499 | 37.9188 | 10.533 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359
4 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.7499 | 37.9188 | 10.533 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359 |  |  | 0,000169 | 0.000156 | 0,000
5 | [13 empty] | 8170.3689 | 34.2077 | 9.5021 | 9056.7499 | 37.9188 | 10.533 | 11896.771 | 49.8094 | 13.8359
6 | 93.7609 | 2.9795 | 1.2109 | 0.221 | 0.3923 | 0.0008 | 0.1137 | 0.0944 | 0.1614 | 0.0046 | 0.5591 | 0.5014 | 0.729 | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869 | 10.2 | 0.2
7 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
8 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
9 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
10 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
11 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
12 | [13 empty] | 8450.9412 | 35.3824 | 9.8284 | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817 | 12026.5837 | 50.3529 | 13.9869
13 | 93.1411 | 3.352 | 1.3465 | 0.2451 | 0.435 | 0.0016 | 0.1213 | 0.1034 | 0.1514 | 0.0044 | 0.5664 | 0.5318 | 0.7345 | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156 | 11.2 | 4
14 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
15 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
16 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
17 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
18 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
19 | [13 empty] | 8501.672 | 35.5948 | 9.8874 | 9410.7912 | 39.4011 | 10.9448 | 12051.2326 | 50.4561 | 14.0156
20 | 93.7762 | 2.9764 | 1.1906 | 0.2189 | 0.3912 | 0.0014 | 0.1223 | 0.1067 | 0.1624 | 0.0029 | 0.5987 | 0.4523 | 0.7289 | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936 | 10.8 | 2.3
21 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
22 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
23 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
24 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
25 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
26 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
27 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
28 | [13 empty] | 8454.1417 | 35.3958 | 9.8322 | 9360.0126 | 39.1885 | 10.8857 | 12032.3638 | 50.3771 | 13.9936
29 | 94.7663 | 2.5472 | 0.9562 | 0.169 | 0.2693 | 0.0012 | 0.0784 | 0.0682 | 0.1142 | 0.0046 | 0.6307 | 0.3947 | 0.7167 | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163 | 9.1 | 0.5
30 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
31 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8404.0318 | 35.186 | 9.7739 | 9306.4155 | 38.9641 | 10.8234
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9306.4155 | 38.9641 | 10.8234
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9306.4155 | 38.9641 | 10.8234
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата