## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.9172 | 1.5674 | 0.4813 | 0.0796 | 0.0765 | 0.0018 | 0.0159 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0057 | 0.7135 | 0.1219 | 0.6917 | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051 | -18.3 | -24.2
2 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
3 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
4 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
5 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
6 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
7 | [13 empty] | 8113.2847 | 33.9687 | 9.4358 | 8995.5337 | 37.6625 | 10.4618 | 11870.2113 | 49.6982 | 13.8051
8 | 96.507 | 1.8419 | 0.5653 | 0.0911 | 0.0877 | 0.0019 | 0.0175 | 0.0124 | 0.0096 | 0.0047 | 0.7217 | 0.1392 | 0.6951 | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226 | -17.5 | -18.9
9 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
10 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
11 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
12 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
13 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226 |  |  | 0,000073 | 0.0002 | 0,000
14 | [13 empty] | 8144.3347 | 34.0987 | 9.4719 | 9028.7094 | 37.8014 | 10.5004 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
15 | 97.551 | 1.1654 | 0.3504 | 0.0587 | 0.0551 | 0.0016 | 0.012 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0057 | 0.6904 | 0.0977 | 0.6864 | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788 | -17.9 | -17
16 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
17 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
18 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
19 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
20 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
21 | [13 empty] | 8064.7751 | 33.7656 | 9.3793 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016 | 11847.5926 | 49.6035 | 13.7788
22 | 96.2105 | 2.0497 | 0.6305 | 0.1011 | 0.0994 | 0.0022 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0119 | 0.005 | 0.7052 | 0.1501 | 0.6977 | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418 | -18.4 | -23.2
23 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
24 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
25 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
26 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
27 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
28 | [13 empty] | 8171.802 | 34.2137 | 9.5038 | 9058.1591 | 37.9247 | 10.5346 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
29 | 97.6133 | 1.0908 | 0.3294 | 0.0567 | 0.052 | 0.0017 | 0.0121 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0047 | 0.7307 | 0.0947 | 0.6858 | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668 | -19.2 | -22.2
30 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
31 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8114.5267 | 33.9739 | 9.4372 | 8996.8951 | 37.6682 | 10.4634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8996.8951 | 37.6682 | 10.4634
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8992.4287 | 37.6495 | 10.4582
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8996.7041 | 37.6674 | 10.4632
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8996.7996 | 37.6678 | 10.4633
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8997.0146 | 37.6687 | 10.4635
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата