## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927 | 11730.8686 | 49.1148 | 13.643
2 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927 | 11730.8686 | 49.1148 | 13.643
3 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927 | 11730.8686 | 49.1148 | 13.643
4 | [13 empty] | 8222.4851 | 34.4259 | 9.5628 | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927 | 11730.8686 | 49.1148 | 13.643
5 | 94.3591 | 2.9267 | 0.7971 | 0.1106 | 0.1289 | 0.0049 | 0.0297 | 0.0222 | 0.0038 | 0.0056 | 0.9961 | 0.6153 | 0.7126 | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733 | -13.4 | -9.8 | 0,0002 | 0.0003 | 0
6 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
7 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
8 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
9 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
10 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
11 | [13 empty] | 8196.6897 | 34.3179 | 9.5328 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11808.2547 | 49.4388 | 13.733
12 | 93.6414 | 3.2254 | 0.8663 | 0.116 | 0.1429 | 0.0013 | 0.0342 | 0.0265 | 0.046 | 0.0046 | 1.0864 | 0.809 | 0.7195 | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014 | -13.1
13 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
14 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
15 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
16 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
17 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
18 | [13 empty] | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901 | 11781.1218 | 49.3252 | 13.7014
19 | 93.4635 | 3.3059 | 0.8682 | 0.1122 | 0.1415 | 0.0054 | 0.0344 | 0.0264 | 0.0311 | 0.004 | 1.1194 | 0.888 | 0.7207 | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769 | -15.6
20 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
21 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
22 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
23 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
24 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
25 | [13 empty] | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795 | 11760.0317 | 49.2369 | 13.6769
26 | 92.1624 | 3.8894 | 0.9876 | 0.1201 | 0.1648 | 0.0051 | 0.051 | 0.0351 | 0.0367 | 0.004 | 1.3175 | 1.2263 | 0.7317 | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062 | -15
27 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
28 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
29 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
30 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
31 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата