## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.1084 | 34.3364 | 9.5379 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
2 | [13 empty] | 8201.1084 | 34.3364 | 9.5379 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
3 | [13 empty] | 8201.1084 | 34.3364 | 9.5379 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
4 | [13 empty] | 8201.1084 | 34.3364 | 9.5379 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11688.7123 | 48.9383 | 13.594
5 | 93.6972 | 3.5311 | 0.6393 | 0.0885 | 0.1037 | 0.0007 | 0.0241 | 0.0187 | 0.0579 | 0.0047 | 0.9029 | 0.9312 | 0.7179 | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892 | -6.5 | -9.5 | 0,00015 | 0.0003 | 0
6 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
7 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
8 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
9 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
10 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
11 | [13 empty] | 8201.9921 | 34.3401 | 9.5389 | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687 | 11770.5887 | 49.2811 | 13.6892
12 | 92.2976 | 4.5327 | 0.5509 | 0.064 | 0.0799 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0169 | 0.0808 | 0.0059 | 0.86 | 1.489 | 0.7288 | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967 | -3.1
13 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
14 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
15 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
16 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
17 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
18 | [13 empty] | 8209.7785 | 34.3727 | 9.548 | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765 | 11691.0769 | 48.9482 | 13.5967
19 | 93.0748 | 3.6877 | 0.7423 | 0.0964 | 0.122 | 0.0016 | 0.03 | 0.0233 | 0.0308 | 0.0066 | 1.0954 | 1.0891 | 0.7228 | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313 | -5.5
20 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
21 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
22 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
23 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
24 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
25 | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596 | 11720.7654 | 49.0725 | 13.6313
26 | 91.8077 | 4.5528 | 0.7245 | 0.0876 | 0.1206 | 0.0067 | 0.0376 | 0.0263 | 0.0387 | 0.0043 | 1.1163 | 1.4769 | 0.7327 | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753 | -5.5
27 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
28 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
29 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
30 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
31 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8205.1926 | 34.3535 | 9.5426 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата