## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков - Аксай - Моздок"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
2 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
3 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
4 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
5 | 96.5258 | 1.8096 | 0.5348 | 0.086 | 0.0803 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0108 | 0.004 | 0.0147 | 0.8412 | 0.0755 | 0.694 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
6 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
7 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
8 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
9 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
10 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
11 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
12 | 92.1228 | 3.3304 | 0.7268 | 0.0775 | 0.1233 | 0.0005 | 0.0131 | 0.0097 | 0.0027 | 0.0097 | 3.2661 | 0.3174 | 0.7204 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
13 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
14 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
15 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
19 | 92.3496 | 3.4999 | 0.6732 | 0.0494 | 0.0613 | 0.0004 | 0.0123 | 0.0098 | 0.0033 | 0.014 | 2.9657 | 0.3611 | 0.7183 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
20 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
21 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
22 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
23 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
24 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
25 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
26 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
27 | 92.2589 | 3.5092 | 0.7042 | 0.0468 | 0.0572 | 0.0003 | 0.0119 | 0.0094 | 0.0046 | 0.0084 | 2.9915 | 0.3976 | 0.7191 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
28 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
29 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
30 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
31 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8059.4727 | 33.7434 | 9.3732 | 8931.738 | 37.3954 | 10.3876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 8931.738 | 37.3954 | 10.3876
Луганська | Біловодськ | 8931.738 | 37.3954 | 10.3876
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата