## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
2 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
3 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
4 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
5 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
6 | 92.6056 | 3.402 | 0.7143 | 0.0544 | 0.0625 | 0.0006 | 0.0125 | 0.0095 | 0.0064 | 0.0081 | 2.619 | 0.5051 | 0.7183 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
8 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
10 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
11 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
12 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
13 | 92.1419 | 3.524 | 0.6935 | 0.0474 | 0.0605 | 0.0002 | 0.0127 | 0.0103 | 0.0062 | 0.007 | 3.1136 | 0.3827 | 0.7196 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
14 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
15 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
16 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
17 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
18 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
19 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
20 | 91.8796 | 3.6158 | 0.6855 | 0.043 | 0.0543 | 0.0002 | 0.012 | 0.0096 | 0.0028 | 0.0189 | 3.1367 | 0.5416 | 0.7218 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
21 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
22 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
23 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
24 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
25 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
26 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
27 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
28 | 92.3447 | 3.4809 | 0.6375 | 0.0407 | 0.0542 | 0.0005 | 0.0128 | 0.0101 | 0.0049 | 0.0082 | 2.9883 | 0.4172 | 0.7182 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
29 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
30 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
31 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8040.5084 | 33.664 | 9.3511 | 8909.788 | 37.3035 | 10.3621
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 8909.788 | 37.3035 | 10.3621
Луганська | Бондареве | 8909.788 | 37.3035 | 10.3621
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата