## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №627 | [18 empty] | Маршрут №627
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Петровськ - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.2284 | 3.1135 | 0.7685 | 0.0979 | 0.1394 | 0.0023 | 0.0359 | 0.0294 | 0.0842 | 0.0077 | 2.1951 | 0.2977 | 0.7182 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
2 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
3 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
4 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
5 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | 93.9611 | 2.7594 | 0.6283 | 0.0772 | 0.0994 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0184 | 0.0292 | 0.0085 | 2.2254 | 0.1692 | 0.7098 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
9 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
10 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
11 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
12 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
13 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
14 | 93.9235 | 2.9502 | 0.619 | 0.0654 | 0.071 | 0.0008 | 0.0157 | 0.0114 | 0.0067 | 0.009 | 2.1031 | 0.2242 | 0.7092 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
15 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
16 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
17 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
18 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
19 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
20 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
21 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
22 | 93.6391 | 2.9598 | 0.6151 | 0.0614 | 0.0705 | 0.0005 | 0.0157 | 0.0115 | 0.0097 | 0.0077 | 2.3445 | 0.2645 | 0.7108 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
23 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
24 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
25 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
26 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
27 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
28 | 95.6651 | 2.135 | 0.5462 | 0.0752 | 0.0758 | 0.0008 | 0.0152 | 0.0103 | 0.006 | 0.0077 | 1.3454 | 0.1173 | 0.6987 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
29 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
30 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
31 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8105.3312 | 33.9354 | 9.4265 | 8982.23 | 37.6068 | 10.4463
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №627
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №627 |  | 8982.23 | 37.6068 | 10.4463
Луганська | Кам`янка | 8982.23 | 37.6068 | 10.4463
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата