## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
2 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
3 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
4 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
5 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
6 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
7 | 96.5593 | 1.8077 | 0.5296 | 0.0836 | 0.0785 | 0.001 | 0.0157 | 0.011 | 0.0049 | 0.0077 | 0.8186 | 0.0824 | 0.6938 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
8 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
9 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
10 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
11 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
12 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
13 | 93.88 | 2.9934 | 0.6442 | 0.0678 | 0.075 | 0.0006 | 0.0165 | 0.0123 | 0.0074 | 0.007 | 2.0585 | 0.2373 | 0.7098 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
14 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
15 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
16 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
17 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
18 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
19 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
20 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
21 | 96.5095 | 1.8284 | 0.5255 | 0.0803 | 0.0753 | 0.0013 | 0.0156 | 0.0109 | 0.0055 | 0.0104 | 0.7703 | 0.167 | 0.6945 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
22 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
23 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
24 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
25 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
26 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
27 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
28 | 96.5973 | 1.7841 | 0.5147 | 0.0789 | 0.0749 | 0.001 | 0.0153 | 0.0108 | 0.0066 | 0.0079 | 0.7525 | 0.156 | 0.6939 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
31 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8120.2351 | 33.9978 | 9.4438 | 9001.8392 | 37.6889 | 10.4691
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9001.8392 | 37.6889 | 10.4691
Луганська | к-п "Мирний" | 9001.8392 | 37.6889 | 10.4691
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата