## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
2 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
3 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
4 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
5 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
6 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
7 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
8 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
9 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
10 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
11 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
12 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
13 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
14 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
15 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
16 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
17 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
18 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
19 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
20 | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553 | 11428.7524 | 47.8499 | 13.2916
21 | 92.5021 | 3.43 | 0.6839 | 0.0501 | 0.0623 | 0.0054 | 0.0142 | 0.0099 | 0.0109 | 0.0117 | 2.8543 | 0.3652 | 0.7179 | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
22 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
23 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
24 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
25 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
26 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
27 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
28 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
29 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
30 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
31 | [13 empty] | 8056.7977 | 33.7322 | 9.3701 | 8927.6059 | 37.3781 | 10.3828 | 11563.8914 | 48.4157 | 13.4488
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8121.3577 | 34.0025 | 9.4451 | 8994.5067 | 37.6582 | 10.4606
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 8994.5067 | 37.6582 | 10.4606
Луганська | НПЗ | 8994.5067 | 37.6582 | 10.4606
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата