## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | 92.0685 | 3.5727 | 0.7116 | 0.0511 | 0.062 | 0.0003 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0045 | 0.0076 | 3.0923 | 0.4051 | 0.7204 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -19.1 | -14.9
5 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
6 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
7 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
8 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
9 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
10 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
11 | 92.0145 | 3.6873 | 0.6898 | 0.0448 | 0.0563 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0104 | 0.0055 | 0.0072 | 2.9826 | 0.4885 | 0.721 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -20.1 | -15.4
12 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
13 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
14 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
15 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
16 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
17 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
18 | 92.3939 | 3.4243 | 0.6763 | 0.0438 | 0.0558 | 0.0003 | 0.0137 | 0.011 | 0.0056 | 0.0069 | 2.9681 | 0.4003 | 0.7182 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -15.3 | -15.2
19 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
20 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
21 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
22 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
23 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
24 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
25 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | 92.4443 | 3.3921 | 0.6564 | 0.0414 | 0.0539 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0105 | 0.0077 | 0.007 | 3.0091 | 0.3645 | 0.7175 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -16.3 | -15.1
27 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
28 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
29 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
30 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
31 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8043.5895 | 33.6769 | 9.3547 | 8913.2513 | 37.318 | 10.3661
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 8913.2513 | 37.318 | 10.3661
Луганська | Білокуракіне | 8913.2274 | 37.3179 | 10.3661
Луганська | Писарівка | 8913.3468 | 37.3184 | 10.3662
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата