## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665.0427 | 48.8392 | 13.5664
2 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665.0427 | 48.8392 | 13.5664
3 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569 | 11665.0427 | 48.8392 | 13.5664
4 | 91.0788 | 3.7901 | 1.2256 | 0.1651 | 0.2869 | 0.0048 | 0.0766 | 0.062 | 0.0932 | 0.0095 | 2.3405 | 0.8669 | 0.7407 | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696 | -9.5 | -11.3 | 0,0001 | 0.0002 | відс
5 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
6 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
7 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
8 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
9 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
10 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
11 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9149.9954 | 38.3092 | 10.6414 | 11667.7655 | 48.8506 | 13.5696
12 | 91.005 | 3.8166 | 1.2309 | 0.1671 | 0.2909 | 0.0044 | 0.0789 | 0.0637 | 0.1119 | 0.0094 | 2.341 | 0.8802 | 0.7418 | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736 | -8.7 | -12.7
13 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
14 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
15 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
16 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
17 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
18 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
19 | [13 empty] | 8273.3115 | 34.6387 | 9.6219 | 9159.5731 | 38.3493 | 10.6526 | 11671.2288 | 48.8651 | 13.5736
20 | 90.943 | 3.8251 | 1.2395 | 0.1679 | 0.292 | 0.006 | 0.0797 | 0.0648 | 0.1091 | 0.0091 | 2.3844 | 0.8794 | 0.7422 | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676 | -8.5 | -11.7
21 | [13 empty] | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676
22 | [13 empty] | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676
23 | [13 empty] | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676
24 | [13 empty] | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676
25 | [13 empty] | 8271.8545 | 34.6326 | 9.6202 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11665.9981 | 48.8432 | 13.5676
26 | 90.9691 | 3.8043 | 1.2322 | 0.1686 | 0.2935 | 0.0039 | 0.0826 | 0.0665 | 0.116 | 0.0081 | 2.3762 | 0.879 | 0.7423 | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57 | -9.2 | -13.2
27 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57
28 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57
29 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57
30 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57
31 | [13 empty] | 8273.5742 | 34.6398 | 9.6222 | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528 | 11668.076 | 48.8519 | 13.57
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9157.0891 | 38.3389 | 10.6497
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9157.0891 | 38.3389 | 10.6497
Луганська | Червонопопівка | 9157.0891 | 38.3389 | 10.6497
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата