## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8443.4175 | 35.3509 | 9.8197 | 9339.1613 | 39.1012 | 10.8614 | 11670.5839 | 48.8624 | 13.5729
2 | [13 empty] | 8443.4175 | 35.3509 | 9.8197 | 9339.1613 | 39.1012 | 10.8614 | 11670.5839 | 48.8624 | 13.5729
3 | [13 empty] | 8443.4175 | 35.3509 | 9.8197 | 9339.1613 | 39.1012 | 10.8614 | 11670.5839 | 48.8624 | 13.5729
4 | 88.1529 | 4.344 | 2.1513 | 0.2562 | 0.5547 | 0.004 | 0.11 | 0.099 | 0.0868 | 0.0086 | 2.8386 | 1.3939 | 0.7712 | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266 | -9.9 | -11.3 | 0,0002 | 0.0003 | відс
5 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
6 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
7 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
8 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
9 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
10 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
11 | [13 empty] | 8413.8962 | 35.2273 | 9.7854 | 9307.0365 | 38.9667 | 10.8241 | 11630.7683 | 48.6957 | 13.5266
12 | 88.3982 | 4.388 | 2.2342 | 0.2692 | 0.6033 | 0.0083 | 0.121 | 0.1139 | 0.0757 | 0.0093 | 2.6106 | 1.1683 | 0.77702 | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387 | -8.2 | -12.2
13 | [13 empty] | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387
14 | [13 empty] | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387
15 | [13 empty] | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387
16 | [13 empty] | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387
17 | [13 empty] | 8478.5518 | 35.498 | 9.8606 | 9377.711 | 39.2626 | 10.9063 | 11727.1426 | 49.0992 | 13.6387
18 | 88.5744 | 4.2644 | 2.1697 | 0.2569 | 0.5744 | 0.0039 | 0.1283 | 0.1015 | 0.0597 | 0.0076 | 2.6436 | 1.2156 | 0.768 | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002 | -8.9 | -11.1
19 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
20 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
21 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
22 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
23 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
24 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
25 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
26 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
27 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
28 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
29 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
30 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
31 | [13 empty] | 8441.6262 | 35.3434 | 9.8176 | 9337.9193 | 39.096 | 10.86 | 11694.0863 | 48.9608 | 13.6002
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8440.8858 | 35.3403 | 9.8168 | 9336.7967 | 39.0913 | 10.8587
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9336.7967 | 39.0913 | 10.8587
Луганська | Красноріченськ | 9336.7967 | 39.0913 | 10.8587
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата