## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11676.5551 | 48.8874 | 13.5798
2 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11676.5551 | 48.8874 | 13.5798
3 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768 | 11676.5551 | 48.8874 | 13.5798
4 | 91.083 | 3.7931 | 1.2332 | 0.1665 | 0.2889 | 0.0061 | 0.079 | 0.0651 | 0.0912 | 0.0095 | 2.3054 | 0.879 | 0.741 | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749 | -9.9 | -11.3 | 0,0002 | 0.0003 | відс
5 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
6 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
7 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
8 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
9 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
10 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
11 | [13 empty] | 8268.9645 | 34.6205 | 9.6168 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11672.3514 | 48.8698 | 13.5749
12 | 90.9754 | 3.8236 | 1.2485 | 0.1698 | 0.2953 | 0.0045 | 0.0811 | 0.0653 | 0.0783 | 0.0083 | 2.3475 | 0.9024 | 0.7416 | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635 | -8.2 | -12.2
13 | [13 empty] | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635
14 | [13 empty] | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635
15 | [13 empty] | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635
16 | [13 empty] | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635
17 | [13 empty] | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429 | 11662.5109 | 48.8286 | 13.5635
18 | 90.992 | 3.7832 | 1.2502 | 0.1694 | 0.2993 | 0.0125 | 0.0852 | 0.0748 | 0.113 | 0.0088 | 2.3816 | 0.83 | 0.7423 | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848 | -8.9 | -11.1
19 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
20 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
21 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
22 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
23 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
24 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
25 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
26 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
27 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
28 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
29 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
30 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
31 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8277.4435 | 34.656 | 9.6267 | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Луганська | Кремінне | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата