## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8248.782 | 34.536 | 9.5933 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11531.5517 | 48.2803 | 13.4112
2 | [13 empty] | 8248.782 | 34.536 | 9.5933 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11531.5517 | 48.2803 | 13.4112
3 | [13 empty] | 8248.782 | 34.536 | 9.5933 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11531.5517 | 48.2803 | 13.4112
4 | [13 empty] | 8248.782 | 34.536 | 9.5933 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11531.5517 | 48.2803 | 13.4112
5 | 89.5433 | 3.7883 | 1.3098 | 0.1716 | 0.3347 | 0.0122 | 0.0993 | 0.0981 | 0.1239 | 0.0104 | 3.5263 | 0.9821 | 0.7524 | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
6 | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
7 | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
8 | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
9 | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
10 | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645 | 11493.5036 | 48.121 | 13.3669
11 | 89.1653 | 3.7309 | 1.4871 | 0.1968 | 0.4107 | 0.0033 | 0.0989 | 0.0848 | 0.1191 | 0.0084 | 4.0253 | 0.6694 | 0.754 | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753 |  |  | 0,0002 | 0.0003 | відс
12 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
13 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
14 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
15 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
16 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
17 | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11500.6689 | 48.151 | 13.3753
18 | 89.2434 | 3.761 | 1.4142 | 0.1851 | 0.4037 | 0.0085 | 0.1063 | 0.0958 | 0.1354 | 0.0053 | 3.8355 | 0.8058 | 0.7547 | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
19 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
20 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
21 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
22 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
23 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
24 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
25 | [13 empty] | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11502.4125 | 48.1583 | 13.3773
26 | 89.63 | 3.7885 | 1.4903 | 0.2032 | 0.4057 | 0.007 | 0.0952 | 0.085 | 0.1861 | 0.0089 | 3.259 | 0.8411 | 0.7546 | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
27 | [13 empty] | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
28 | [13 empty] | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
29 | [13 empty] | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
30 | [13 empty] | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
31 | [13 empty] | 8294.1627 | 34.726 | 9.6461 | 9179.2062 | 38.4315 | 10.6754 | 11596.8999 | 48.5539 | 13.4872
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8232.3255 | 34.4671 | 9.5742 | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата