## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.4025 | 34.6014 | 9.6115 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
2 | [13 empty] | 8264.4025 | 34.6014 | 9.6115 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
3 | [13 empty] | 8264.4025 | 34.6014 | 9.6115 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
4 | [13 empty] | 8264.4025 | 34.6014 | 9.6115 | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
5 | 91.0129 | 3.7952 | 1.2379 | 0.1678 | 0.2922 | 0.0114 | 0.0846 | 0.0732 | 0.1173 | 0.0079 | 2.3869 | 0.8127 | 0.7419 | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868 | -10 | -13.7
6 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
7 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
8 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
9 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
10 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
11 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
12 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
13 | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9169.0791 | 38.3891 | 10.6636 | 11682.574 | 48.9126 | 13.5868
14 | 91.0163 | 3.7866 | 1.2215 | 0.1662 | 0.2902 | 0.0082 | 0.0834 | 0.0676 | 0.1535 | 0.0057 | 2.333 | 0.8678 | 0.7428 | 8287.7617 | 34.6992 | 9.6387 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11683.2666 | 48.9155 | 13.5876 | -9.5 | -11.3 | 0,0001 | 0.0002 | відс
15 | [13 empty] | 8287.7617 | 34.6992 | 9.6387 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11683.2666 | 48.9155 | 13.5876
16 | [13 empty] | 8287.7617 | 34.6992 | 9.6387 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11683.2666 | 48.9155 | 13.5876
17 | [13 empty] | 8287.7617 | 34.6992 | 9.6387 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11683.2666 | 48.9155 | 13.5876
18 | [13 empty] | 8287.7617 | 34.6992 | 9.6387 | 9175.1219 | 38.4144 | 10.6707 | 11683.2666 | 48.9155 | 13.5876
19 | 90.9322 | 3.8062 | 1.2443 | 0.172 | 0.2983 | 0.0107 | 0.0867 | 0.0767 | 0.1424 | 0.009 | 2.4033 | 0.8182 | 0.7433 | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913 | -9.8 | -12.7
20 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
21 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
22 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
23 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
24 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
25 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
26 | [13 empty] | 8292.658 | 34.7197 | 9.6444 | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767 | 11686.3955 | 48.9286 | 13.5913
27 | 91.0268 | 3.7708 | 1.234 | 0.1681 | 0.293 | 0.0112 | 0.0839 | 0.0762 | 0.1105 | 0.0092 | 2.411 | 0.8053 | 0.7417 | 8277.3241 | 34.6555 | 9.6265 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11678.8241 | 48.8969 | 13.5825 | -9.9 | -12.5
28 | [13 empty] | 8277.3241 | 34.6555 | 9.6265 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11678.8241 | 48.8969 | 13.5825
29 | [13 empty] | 8277.3241 | 34.6555 | 9.6265 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11678.8241 | 48.8969 | 13.5825
30 | [13 empty] | 8277.3241 | 34.6555 | 9.6265 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11678.8241 | 48.8969 | 13.5825
31 | [13 empty] | 8277.3241 | 34.6555 | 9.6265 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11678.8241 | 48.8969 | 13.5825
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8282.7937 | 34.6784 | 9.6329 | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641
Луганська | Сиротине (побут) | 9169.4613 | 38.3907 | 10.6641
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата