## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8929.9705 | 37.388 | 10.3856 | 11498.9731 | 48.1439 | 13.3733
2 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8929.9705 | 37.388 | 10.3856 | 11498.9731 | 48.1439 | 13.3733
3 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8929.9705 | 37.388 | 10.3856 | 11498.9731 | 48.1439 | 13.3733
4 | [13 empty] | 8061.2641 | 33.7509 | 9.3753 | 8929.9705 | 37.388 | 10.3856 | 11498.9731 | 48.1439 | 13.3733
5 | 91.5379 | 3.2773 | 0.9937 | 0.1305 | 0.232 | 0.0065 | 0.0634 | 0.052 | 0.107 | 0.0084 | 3.4872 | 0.1041 | 0.7301 | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491 | -9.5 | -14.2
6 | [13 empty] | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491
7 | [13 empty] | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491
8 | [13 empty] | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491
9 | [13 empty] | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491
10 | [13 empty] | 8154.7961 | 34.1425 | 9.484 | 9031.48 | 37.813 | 10.5036 | 11600.1721 | 48.5676 | 13.491
11 | 91.3612 | 3.2859 | 1.0424 | 0.1543 | 0.2327 | 0.0062 | 0.0655 | 0.0521 | 0.0761 | 0.0099 | 3.6338 | 0.0799 | 0.7307 | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719 | -9.2 | -12.7
12 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
13 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
14 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
15 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
16 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
17 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
18 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
19 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
20 | [13 empty] | 8146.9381 | 34.1096 | 9.4749 | 9022.6666 | 37.7761 | 10.4934 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
21 | 91.3837 | 3.2829 | 1.0164 | 0.1411 | 0.2369 | 0.0067 | 0.0666 | 0.0526 | 0.1 | 0.0113 | 3.6077 | 0.0941 | 0.7311 | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749 | -8.9 | -11.9 | 0,0002 | 0.0003 | відс
22 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
23 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
24 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
25 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
26 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
27 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
28 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
29 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
30 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
31 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8138.5307 | 34.0744 | 9.4651 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829
Луганська | Ст.Луганська | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата