## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
2 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
3 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
4 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
5 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
6 | 92.7519 | 3.3742 | 0.716 | 0.0556 | 0.0642 | 0.0012 | 0.0126 | 0.0098 | 0.0174 | 0.0114 | 2.584 | 0.4017 | 0.7172 | 8077.9355 | 33.8207 | 9.3946 | 8950.9651 | 37.4759 | 10.41 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905 | -10 | -13.7 | 0,0001 | 0.0002 | відс
7 | [13 empty] | 8077.9355 | 33.8207 | 9.3946 | 8950.9651 | 37.4759 | 10.41 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
8 | [13 empty] | 8077.9355 | 33.8207 | 9.3946 | 8950.9651 | 37.4759 | 10.41 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
9 | [13 empty] | 8077.9355 | 33.8207 | 9.3946 | 8950.9651 | 37.4759 | 10.41 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
10 | [13 empty] | 8077.9355 | 33.8207 | 9.3946 | 8950.9651 | 37.4759 | 10.41 | 11599.7183 | 48.5657 | 13.4905
11 | 92.1166 | 3.6412 | 0.6802 | 0.0433 | 0.0568 | 0.0042 | 0.0147 | 0.0106 | 0.016 | 0.0101 | 2.9868 | 0.4195 | 0.7203 | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421 | -9.5 | -11.3
12 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
13 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
14 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
15 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
16 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
17 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
18 | [13 empty] | 8054.0271 | 33.7206 | 9.3668 | 8924.0471 | 37.3632 | 10.3787 | 11539.9591 | 48.3155 | 13.421
19 | 92.3085 | 3.4787 | 0.6687 | 0.042 | 0.0559 | 0.0037 | 0.0141 | 0.0106 | 0.008 | 0.0106 | 2.9965 | 0.4027 | 0.7187 | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123 | -9.8 | -12.7
20 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
21 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
22 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
23 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
24 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
25 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
26 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8908.8088 | 37.2994 | 10.3609 | 11532.531 | 48.2844 | 13.4123
27 | 91.8382 | 3.4954 | 0.6601 | 0.0363 | 0.0518 | 0.003 | 0.0133 | 0.0111 | 0.0459 | 0.01 | 3.5334 | 0.3015 | 0.7211 | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474 | -9.9 | -12.5
28 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
29 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
30 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
31 | [13 empty] | 8014.5458 | 33.5553 | 9.3209 | 8880.4578 | 37.1807 | 10.328 | 11476.6888 | 48.0506 | 13.3474
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8048.8919 | 33.6991 | 9.3609 | 8918.6253 | 37.3405 | 10.3724
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 8918.6253 | 37.3405 | 10.3724
Луганська | Новоастрахань | 8918.7448 | 37.341 | 10.3725
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 8918.3865 | 37.3395 | 10.3721
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 8918.8642 | 37.3415 | 10.3726
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 8919.0553 | 37.3423 | 10.3729
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата