## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
2 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
3 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
4 | [13 empty] | 8286.5435 | 34.6941 | 9.6373 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
5 | 88.3306 | 3.5869 | 1.6857 | 0.2319 | 0.4278 | 0.0053 | 0.0956 | 0.077 | 0.08 | 0.009 | 3.6471 | 1.8231 | 0.7667 | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182 | -10.1 | -13.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
6 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
7 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
8 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
9 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
10 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
11 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
12 | [13 empty] | 8170.8705 | 34.2098 | 9.5027 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
13 | 88.5859 | 3.4764 | 1.6219 | 0.2227 | 0.4183 | 0.0031 | 0.1096 | 0.0827 | 0.06101 | 0.0079 | 3.7169 | 1.6936 | 0.7636 | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185 | -9.7 | -12.4
14 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
15 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
16 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
17 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
18 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
19 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9027.0136 | 37.7943 | 10.4984 | 11337.0595 | 47.466 | 13.185
20 | 88.0316 | 3.6485 | 1.7073 | 0.2337 | 0.4405 | 0.0048 | 0.1159 | 0.0838 | 0.0632 | 0.0096 | 3.791 | 1.8701 | 0.7689 | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543 | -9.2 | -12.1
21 | [13 empty] | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543
22 | [13 empty] | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543
23 | [13 empty] | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543
24 | [13 empty] | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543
25 | [13 empty] | 8166.1174 | 34.1899 | 9.4972 | 9037.2601 | 37.8372 | 10.5103 | 11310.6431 | 47.3554 | 13.1543
26 | 88.1646 | 3.6646 | 1.7048 | 0.2325 | 0.44 | 0.0057 | 0.1192 | 0.0867 | 0.0599 | 0.0082 | 3.668 | 1.8458 | 0.7681 | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821 | -9.1 | -11.7
27 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821
28 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821
29 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821
30 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821
31 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11334.5755 | 47.4556 | 13.1821
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8184.1264 | 34.2653 | 9.5181 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9043.685 | 37.8641 | 10.5178
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9057.777 | 37.9231 | 10.5342
Луганська | Рубіжне (місто) | 9058.2069 | 37.9249 | 10.5347
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата