## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.9285 | 34.5408 | 9.5947 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11552.6179 | 48.3685 | 13.4357
2 | [13 empty] | 8249.9285 | 34.5408 | 9.5947 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11552.6179 | 48.3685 | 13.4357
3 | [13 empty] | 8249.9285 | 34.5408 | 9.5947 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11552.6179 | 48.3685 | 13.4357
4 | [13 empty] | 8249.9285 | 34.5408 | 9.5947 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11552.6179 | 48.3685 | 13.4357
5 | 91.0029 | 3.8079 | 1.237 | 0.1681 | 0.2929 | 0.006 | 0.0816 | 0.067 | 0.0969 | 0.0105 | 2.3678 | 0.8614 | 0.7416 | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717 | -9.7 | -12.7
6 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
7 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
8 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
9 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
10 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
11 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
12 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11669.533 | 48.858 | 13.5717
13 | 91.0058 | 3.8027 | 1.2312 | 0.1675 | 0.2905 | 0.0069 | 0.0828 | 0.0679 | 0.1166 | 0.0092 | 2.3422 | 0.8767 | 0.7421 | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766 | -9.6 | -11.8 | 0,0001 | 0.0002 | відс
14 | [13 empty] | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766
15 | [13 empty] | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766
16 | [13 empty] | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766
17 | [13 empty] | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766
18 | [13 empty] | 8276.7509 | 34.6531 | 9.6259 | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569 | 11673.7606 | 48.8757 | 13.5766
19 | 90.98 | 3.8055 | 1.2284 | 0.1658 | 0.2892 | 0.005 | 0.0813 | 0.0676 | 0.1251 | 0.0097 | 2.3633 | 0.8791 | 0.7423 | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729 | -9.1 | -11.2
20 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
21 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
22 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
23 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
24 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
25 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
26 | [13 empty] | 8275.7955 | 34.6491 | 9.6248 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556 | 11670.56 | 48.8623 | 13.5729
27 | 91.0437 | 3.7641 | 1.2234 | 0.1655 | 0.2886 | 0.0031 | 0.0793 | 0.0652 | 0.1167 | 0.0092 | 2.3707 | 0.8705 | 0.7416 | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683 | -9.5 | -11.1
28 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
29 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
30 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
31 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8269.8721 | 34.6243 | 9.6179 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9155.6082 | 38.3327 | 10.648
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата