## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
4 | 98.231 | 0.4337 | 0.2656 | 0.0763 | 0.0948 | 0.001 | 0.0508 | 0.0303 | 0.0388 | 0.0059 | 0.6831 | 0.0887 | 0.6844 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 |  |  | <0,0001
5 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
6 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
7 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
8 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
9 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
10 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
11 | 97.8205 | 0.5511 | 0.3505 | 0.0972 | 0.1249 | 0.0039 | 0.0634 | 0.0424 | 0.0626 | 0.007 | 0.8105 | 0.66 | 0.6887 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 |  |  |  |  | не виявл.
12 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
13 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
14 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
15 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
16 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
17 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
18 | 94.7505 | 2.3963 | 0.596 | 0.0782 | 0.107 | 0.0019 | 0.0398 | 0.0257 | 0.0243 | 0.0053 | 1.0161 | 0.9589 | 0.7111 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
19 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
20 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
22 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
23 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | 95.8046 | 1.868 | 0.4709 | 0.0685 | 0.0878 | 0.0013 | 0.0354 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0062 | 0.8895 | 0.7308 | 0.7023 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
27 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
28 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
29 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
30 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
31 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8073.8513 | 33.8036 | 9.3899 | 8950.3918 | 37.4735 | 10.4093
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8950.3918 | 37.4735 | 10.4093
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8950.6068 | 37.4744 | 10.4096
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8950.2724 | 37.473 | 10.4092
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8950.2724 | 37.473 | 10.4092
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата