## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
2 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
3 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
4 | 97.9239 | 0.3371 | 0.1824 | 0.1001 | 0.0683 | 0.001 | 0.0695 | 0.0251 | 0.1106 | 0.0074 | 0.8723 | 0.303 | 0.6887 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
5 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
6 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
11 | 97.3538 | 0.4587 | 0.2685 | 0.1183 | 0.1086 | 0.001 | 0.0966 | 0.0443 | 0.0769 | 0.0042 | 1.0552 | 0.4147 | 0.6937 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
12 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
13 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
14 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
15 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
16 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
17 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
18 | 97.8413 | 0.3601 | 0.2069 | 0.1001 | 0.0772 | 0.001 | 0.0657 | 0.0247 | 0.0908 | 0.0068 | 0.9073 | 0.3189 | 0.6889 | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | 97.6341 | 0.4079 | 0.2417 | 0.1124 | 0.0933 | 0.001 | 0.0767 | 0.0306 | 0.1057 | 0.0065 | 0.9687 | 0.3221 | 0.6913 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
28 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
29 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
30 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
31 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8027.2285 | 33.6084 | 9.3357 | 8906.1815 | 37.2884 | 10.3579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8906.1815 | 37.2884 | 10.3579
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8905.8232 | 37.2869 | 10.3575
Львівська | Коропуж (Городецьке УЕГГ) | 8907.3996 | 37.2935 | 10.3593
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата