## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
2 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
3 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
4 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
5 | 95.4307 | 2.1801 | 0.6284 | 0.1107 | 0.1158 | 0.0014 | 0.0412 | 0.0251 | 0.0447 | 0.0045 | 0.906 | 0.5114 | 0.7058 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
12 | 96.7121 | 1.5172 | 0.5074 | 0.1067 | 0.0979 | 0.001 | 0.0364 | 0.0197 | 0.0359 | 0.0033 | 0.7487 | 0.2137 | 0.6953 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
13 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
14 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
15 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
16 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
17 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
18 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
19 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
20 | 95.1534 | 2.2278 | 0.6348 | 0.1108 | 0.1211 | 0.0014 | 0.0435 | 0.0261 | 0.0492 | 0.0044 | 1.0251 | 0.6024 | 0.7081 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
21 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
22 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
23 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
25 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
26 | 94.5727 | 2.4651 | 0.6879 | 0.1179 | 0.1344 | 0.0016 | 0.0522 | 0.0325 | 0.0558 | 0.0052 | 1.0821 | 0.7926 | 0.7135 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
29 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
30 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
31 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8145.6483 | 34.1042 | 9.4734 | 9032.8892 | 37.8189 | 10.5053
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 9032.8892 | 37.8189 | 10.5053
Львівська | В.Любінь | 9032.8892 | 37.8189 | 10.5053
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата