## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11718.6875 | 49.0638 | 13.6288
2 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11718.6875 | 49.0638 | 13.6288
3 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11718.6875 | 49.0638 | 13.6288
4 | [13 empty] | 8220.1683 | 34.4162 | 9.5601 | 9105.4506 | 38.1227 | 10.5896 | 11718.6875 | 49.0638 | 13.6288
5 | 92.5697 | 3.6645 | 0.9298 | 0.1178 | 0.1581 | 0.0026 | 0.0457 | 0.0384 | 0.0454 | 0.0043 | 1.1933 | 1.2304 | 0.7292 | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
6 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
7 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
8 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
9 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
10 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
11 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
12 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
13 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
14 | [13 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911 | 11704.1656 | 49.003 | 13.6119
15 | 93.472 | 3.2807 | 0.8695 | 0.1174 | 0.1459 | 0.0022 | 0.0455 | 0.0335 | 0.0373 | 0.0044 | 1.0542 | 0.9374 | 0.7215 | 8218.4486 | 34.409 | 9.5581 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11763.3994 | 49.251 | 13.6808 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8218.4486 | 34.409 | 9.5581 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11763.3994 | 49.251 | 13.6808
17 | [13 empty] | 8218.4486 | 34.409 | 9.5581 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11763.3994 | 49.251 | 13.6808
18 | 93.7578 | 3.1148 | 0.8035 | 0.1102 | 0.1383 | 0.0016 | 0.0348 | 0.0288 | 0.0443 | 0.0042 | 1.0341 | 0.9276 | 0.7191 | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
19 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
20 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
21 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
22 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
23 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
24 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
25 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
26 | 92.0377 | 3.9152 | 0.9956 | 0.1245 | 0.1687 | 0.0029 | 0.0465 | 0.0384 | 0.039 | 0.0046 | 1.2588 | 1.3681 | 0.7335 | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
27 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
28 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
29 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
30 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
31 | [13 empty] | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11681.332 | 48.9074 | 13.5854
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.1318 | 34.3993 | 9.5554 | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 9106.1432 | 38.1256 | 10.5904
Львівська | Перетоки | 9101.2469 | 38.1051 | 10.5848
Львівська | Тартаків | 9101.223 | 38.105 | 10.5847
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата