## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
2 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
3 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
4 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
5 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
6 | [13 empty] | 8211.6415 | 34.3805 | 9.5501 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11709.8502 | 49.0268 | 13.6186
7 | 93.2833 | 3.3587 | 0.8751 | 0.1156 | 0.145 | 0.0038 | 0.0466 | 0.0339 | 0.0263 | 0.005 | 1.1035 | 1.0032 | 0.7228 | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
8 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
9 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
10 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
11 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
12 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
13 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11743.408 | 49.1673 | 13.6576
14 | 93.5826 | 3.2383 | 0.8576 | 0.1152 | 0.1421 | 0.0015 | 0.0412 | 0.0313 | 0.0218 | 0.0045 | 1.0497 | 0.9142 | 0.7201 | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
15 | [13 empty] | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
16 | [13 empty] | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
17 | [13 empty] | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
18 | [13 empty] | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
19 | [13 empty] | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768 | 11761.7036 | 49.2439 | 13.6789
20 | 92.2976 | 3.7806 | 0.9495 | 0.1181 | 0.1608 | 0.0036 | 0.0525 | 0.039 | 0.0489 | 0.0043 | 1.2265 | 1.3186 | 0.7316 | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
22 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
23 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
24 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
25 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
26 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
27 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
28 | [13 empty] | 8225.399 | 34.4381 | 9.5661 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
29 | 92.035 | 3.9018 | 0.9915 | 0.1241 | 0.1683 | 0.0031 | 0.0577 | 0.0439 | 0.044 | 0.0045 | 1.2594 | 1.3667 | 0.7339 | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071 | 11684.1265 | 48.9191 | 13.5886
30 | [13 empty] | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071 | 11684.1265 | 48.9191 | 13.5886
31 | [13 empty] | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071 | 11684.1265 | 48.9191 | 13.5886
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.3499 | 34.4044 | 9.5568 | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Львівська | Оглядів | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата