## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
2 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
3 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
4 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
5 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
6 | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859 | 11712.9552 | 49.0398 | 13.6222
7 | 93.3437 | 3.3289 | 0.8706 | 0.1156 | 0.1465 | 0.0017 | 0.0368 | 0.0306 | 0.0382 | 0.0044 | 1.0851 | 0.9979 | 0.7224 | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
8 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
9 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
10 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
11 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
12 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
13 | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9096.6849 | 38.086 | 10.5794 | 11746.0831 | 49.1785 | 13.6607
14 | 93.5025 | 3.274 | 0.8685 | 0.1167 | 0.1453 | 0.002 | 0.0395 | 0.0312 | 0.0287 | 0.0044 | 1.0552 | 0.932 | 0.7209 | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
16 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
17 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
18 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
19 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
20 | [13 empty] | 8213.194 | 34.387 | 9.5519 | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821 | 11760.9632 | 49.2408 | 13.678
21 | 93.046 | 3.4482 | 0.8791 | 0.1139 | 0.1487 | 0.0021 | 0.0432 | 0.0345 | 0.0314 | 0.0045 | 1.1337 | 1.1147 | 0.7249 | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
22 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
23 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
24 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
25 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
26 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
27 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
28 | [13 empty] | 8207.2945 | 34.3623 | 9.5451 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11719.8339 | 49.0686 | 13.6302
29 | 92.018 | 3.9034 | 0.9948 | 0.1247 | 0.1696 | 0.003 | 0.0555 | 0.0434 | 0.0504 | 0.0048 | 1.2663 | 1.3661 | 0.7341 | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
30 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
31 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Львівська | Броди - м.Броди | 9099.4794 | 38.0977 | 10.5827
Львівська | Броди - села | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Львівська | Завидче | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Львівська | Корсів | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Львівська | Лопатин | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата