## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
2 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
3 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
4 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
5 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
6 | [13 empty] | 8216.8722 | 34.4024 | 9.5562 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854 | 11713.0746 | 49.0403 | 13.6223
7 | 93.3641 | 3.322 | 0.8689 | 0.1151 | 0.1453 | 0.0025 | 0.0365 | 0.03 | 0.0348 | 0.0045 | 1.0813 | 0.995 | 0.7221 | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
8 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
9 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
10 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
11 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
12 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
13 | [13 empty] | 8209.8501 | 34.373 | 9.5481 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606
14 | 93.5799 | 3.2342 | 0.8549 | 0.1147 | 0.1408 | 0.0026 | 0.0376 | 0.029 | 0.0207 | 0.0058 | 1.0638 | 0.916 | 0.72 | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
15 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
16 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
17 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
18 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
19 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
20 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719 | 11757.4044 | 49.2259 | 13.6739
21 | 93.0709 | 3.4181 | 0.874 | 0.1139 | 0.1496 | 0.003 | 0.0459 | 0.0358 | 0.0421 | 0.0052 | 1.1344 | 1.1071 | 0.725 | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
22 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
23 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
24 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
25 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
26 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
27 | [13 empty] | 8209.9457 | 34.3734 | 9.5482 | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771 | 11722.509 | 49.0798 | 13.6333
28 | 92.0212 | 3.9051 | 0.9938 | 0.1244 | 0.1694 | 0.0022 | 0.0543 | 0.0434 | 0.0457 | 0.0047 | 1.2642 | 1.3716 | 0.734 | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
29 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867
30 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867
31 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8212.9312 | 34.3859 | 9.5516 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9097.5209 | 38.0895 | 10.5804
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Львівська | Корчин | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9097.9031 | 38.0911 | 10.5809
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9098.118 | 38.092 | 10.5811
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата