## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713.3612 | 49.0415 | 13.6226
2 | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713.3612 | 49.0415 | 13.6226
3 | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11713.3612 | 49.0415 | 13.6226
4 | 92.7489 | 3.5913 | 0.9019 | 0.1132 | 0.1482 | 0.0029 | 0.0391 | 0.0312 | 0.0241 | 0.0051 | 1.1812 | 1.2129 | 0.727 | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
5 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
6 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
7 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
8 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
9 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
10 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
11 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
12 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
13 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
14 | [13 empty] | 8203.3296 | 34.3457 | 9.5405 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11696.8092 | 48.9722 | 13.6034
15 | 93.4736 | 3.2839 | 0.869 | 0.1174 | 0.1457 | 0.0027 | 0.0401 | 0.0314 | 0.0333 | 0.0049 | 1.0605 | 0.9375 | 0.7213 | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11760.5333 | 49.239 | 13.6775 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11760.5333 | 49.239 | 13.6775
17 | [13 empty] | 8214.9853 | 34.3945 | 9.554 | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843 | 11760.5333 | 49.239 | 13.6775
18 | 93.7611 | 3.1162 | 0.8028 | 0.1098 | 0.1379 | 0.0011 | 0.0362 | 0.0291 | 0.0371 | 0.0045 | 1.0401 | 0.9241 | 0.7189 | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
19 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
20 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
21 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
22 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
23 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
24 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
25 | [13 empty] | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9080.0135 | 38.0162 | 10.5601 | 11752.8663 | 49.2069 | 13.6686
26 | 92.048 | 3.9077 | 0.9949 | 0.1249 | 0.1691 | 0.0034 | 0.046 | 0.038 | 0.044 | 0.0045 | 1.2531 | 1.3664 | 0.7335 | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
27 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
28 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
29 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
30 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
31 | [13 empty] | 8232.4449 | 34.4676 | 9.5743 | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038 | 11683.2189 | 48.9153 | 13.5876
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.417 | 34.367 | 9.5464 | 9093.0067 | 38.0706 | 10.5752
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9093.0067 | 38.0706 | 10.5752
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9093.0067 | 38.0706 | 10.5752
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата