## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451
2 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451
3 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451
4 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451
5 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451
6 | 94.3302 | 2.8974 | 0.783 | 0.1128 | 0.1327 | 0.0027 | 0.033 | 0.0264 | 0.0263 | 0.0043 | 0.9535 | 0.6977 | 0.7139 | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
7 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
8 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
9 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
10 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
11 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
12 | [13 empty] | 8199.4126 | 34.3293 | 9.5359 | 9085.2442 | 38.0381 | 10.5661 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
13 | 96.1086 | 2.1219 | 0.6492 | 0.1053 | 0.1023 | 0.0023 | 0.0264 | 0.0173 | 0.0049 | 0.0044 | 0.7015 | 0.1559 | 0.6985 | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
15 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
16 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
17 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
18 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
19 | [13 empty] | 8179.9705 | 34.2479 | 9.5133 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
20 | 95.1523 | 2.5536 | 0.7134 | 0.1069 | 0.1162 | 0.0026 | 0.0272 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0049 | 0.836 | 0.4518 | 0.7066 | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
21 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
22 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
23 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
24 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
25 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
26 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
27 | [13 empty] | 8187.4941 | 34.2794 | 9.5221 | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526 | 11846.8283 | 49.6003 | 13.7779
28 | 93.6206 | 3.2346 | 0.8256 | 0.1129 | 0.1416 | 0.0027 | 0.0386 | 0.0314 | 0.0304 | 0.0046 | 1.0267 | 0.9303 | 0.7199 | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
29 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
30 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
31 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8188.6884 | 34.2844 | 9.5234 | 9074.9261 | 37.9949 | 10.5541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9074.9261 | 37.9949 | 10.5541
Львівська | Задвір`я | 9075.0216 | 37.9953 | 10.5543
Львівська | Новий Яричів | 9074.9261 | 37.9949 | 10.5541
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата