## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0776 | 2.1512 | 0.6775 | 0.1083 | 0.1068 | 0.0026 | 0.0208 | 0.0157 | 0.0217 | 0.0051 | 0.6574 | 0.1551 | 0.6992 | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623 | -22.9 | -20
2 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
3 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11919.4136 | 49.9042 | 13.8623
4 | 95.999 | 2.2035 | 0.6954 | 0.1112 | 0.1094 | 0.0009 | 0.0215 | 0.0161 | 0.0214 | 0.0055 | 0.6612 | 0.1549 | 0.6998 | 8199.6514 | 34.3303 | 9.5362 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11922.5424 | 49.9173 | 13.8659 | -23.2 | -20
5 | 95.9888 | 2.2117 | 0.6992 | 0.1122 | 0.1109 | 0.0009 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0212 | 0.0049 | 0.6513 | 0.161 | 0.7 | 8201.4905 | 34.338 | 9.5383 | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718 | 11923.8083 | 49.9226 | 13.8674 | -23 | -20.2
6 | 96.0234 | 2.1916 | 0.6898 | 0.1106 | 0.1092 | 0.0011 | 0.0213 | 0.0159 | 0.0208 | 0.0054 | 0.6531 | 0.1578 | 0.6997 | 8198.2661 | 34.3245 | 9.5346 | 9086.6295 | 38.0439 | 10.5678 | 11922.1364 | 49.9156 | 13.8654 | -22.8 | -19.8 | 0 | 0.0003
7 | 95.9836 | 2.2028 | 0.6931 | 0.1107 | 0.1107 | 0.0007 | 0.022 | 0.0164 | 0.0222 | 0.0052 | 0.6686 | 0.1639 | 0.7 | 8198.6244 | 34.326 | 9.535 | 9086.9639 | 38.0453 | 10.5681 | 11919.6285 | 49.9051 | 13.8625 | -22.6 | -20.4
8 | 95.9215 | 2.2465 | 0.7081 | 0.1133 | 0.1128 | 0.0009 | 0.0222 | 0.0166 | 0.0215 | 0.0055 | 0.6652 | 0.166 | 0.7005 | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663 | -22.5 | -20.4
9 | [13 empty] | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
10 | [13 empty] | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749 | 11922.9007 | 49.9188 | 13.8663
11 | 95.9834 | 2.1994 | 0.6897 | 0.11 | 0.1094 | 0.0009 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0208 | 0.0053 | 0.677 | 0.1654 | 0.6999 | 8196.4748 | 34.317 | 9.5325 | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654 | 11917.1684 | 49.8948 | 13.8597 | -21.6 | -20.2
12 | 95.9664 | 2.2103 | 0.6927 | 0.1106 | 0.1099 | 0.001 | 0.0217 | 0.0171 | 0.0213 | 0.0052 | 0.6798 | 0.164 | 0.7001 | 8197.8362 | 34.3227 | 9.5341 | 9086.0563 | 38.0415 | 10.5671 | 11917.9088 | 49.8979 | 13.8605 | -21.9 | -20.1 |  |  | 0
13 | 96.0553 | 2.1585 | 0.6735 | 0.1081 | 0.1068 | 0.0011 | 0.0211 | 0.0167 | 0.0209 | 0.0056 | 0.6758 | 0.1565 | 0.6993 | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9079.5836 | 38.0144 | 10.5596 | 11915.9025 | 49.8895 | 13.8582 | -23.3 | -20.3
14 | 96.0204 | 2.171 | 0.6773 | 0.1088 | 0.1079 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0169 | 0.0221 | 0.0057 | 0.6858 | 0.1613 | 0.6996 | 8192.6532 | 34.301 | 9.5281 | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606 | 11914.5172 | 49.8837 | 13.8566 | -22.2 | -21
15 | 96.0051 | 2.186 | 0.6833 | 0.1093 | 0.1082 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0172 | 0.0212 | 0.0054 | 0.68 | 0.1613 | 0.6997 | 8194.8267 | 34.3101 | 9.5306 | 9082.8558 | 38.0281 | 10.5634 | 11916.4996 | 49.892 | 13.8589 | -22.4 | -21.2
16 | [13 empty] | 8194.8267 | 34.3101 | 9.5306 | 9082.8558 | 38.0281 | 10.5634 | 11916.4996 | 49.892 | 13.8589
17 | [13 empty] | 8194.8267 | 34.3101 | 9.5306 | 9082.8558 | 38.0281 | 10.5634 | 11916.4996 | 49.892 | 13.8589
18 | 96.0178 | 2.1953 | 0.6825 | 0.1084 | 0.1065 | 0.0011 | 0.0207 | 0.0163 | 0.0213 | 0.0049 | 0.666 | 0.1593 | 0.6996 | 8195.6627 | 34.3136 | 9.5316 | 9083.8112 | 38.0321 | 10.5645 | 11918.9598 | 49.9023 | 13.8618 | -23.1 | -20.6
19 | 96.0455 | 2.1855 | 0.6813 | 0.1088 | 0.1054 | 0.001 | 0.0212 | 0.0153 | 0.0143 | 0.0051 | 0.6608 | 0.1556 | 0.6992 | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614 | 11918.6493 | 49.901 | 13.8614 | -23.3 | -21.5
20 | 95.9974 | 2.1958 | 0.6844 | 0.1089 | 0.1079 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0166 | 0.0164 | 0.0052 | 0.6818 | 0.1632 | 0.6997 | 8193.4175 | 34.3042 | 9.5289 | 9081.3272 | 38.0217 | 10.5616 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574 | -23 | -20.9
21 | 96.0096 | 2.1902 | 0.6821 | 0.1079 | 0.1063 | 0.0009 | 0.021 | 0.0164 | 0.0155 | 0.0056 | 0.681 | 0.1635 | 0.6995 | 8191.865 | 34.2977 | 9.5271 | 9079.6552 | 38.0147 | 10.5596 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563 | -23.3 | -20.6 | 0 | 0.002
22 | 95.9103 | 2.2375 | 0.7026 | 0.111 | 0.1117 | 0.0012 | 0.0224 | 0.0176 | 0.0156 | 0.0057 | 0.6915 | 0.1729 | 0.7004 | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574 | -23.5 | -21
23 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
24 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
25 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673 | 11915.2099 | 49.8866 | 13.8574
26 | 95.999 | 2.1922 | 0.6891 | 0.1096 | 0.1092 | 0.0013 | 0.0217 | 0.0171 | 0.017 | 0.0054 | 0.676 | 0.1625 | 0.6997 | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9083.1424 | 38.0293 | 10.5637 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594 | -23.3 | -20.8 |  |  | 0
27 | 96.0131 | 2.1902 | 0.6881 | 0.1092 | 0.1084 | 0.0011 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0167 | 0.0052 | 0.666 | 0.1633 | 0.6996 | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11917.9805 | 49.8982 | 13.8606 | -23.5 | -20.5
28 | 95.9994 | 2.1971 | 0.6896 | 0.1096 | 0.1089 | 0.0011 | 0.0216 | 0.017 | 0.0176 | 0.0056 | 0.6693 | 0.1633 | 0.6997 | 8195.9493 | 34.3148 | 9.5319 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11918.0044 | 49.8983 | 13.8606 | -22.4 | -20.6
29 | 95.9152 | 2.2488 | 0.7086 | 0.1124 | 0.1123 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0176 | 0.0172 | 0.0053 | 0.6689 | 0.1709 | 0.7005 | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636 | -22.9 | -20.3
30 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
31 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8197.2152 | 34.3201 | 9.5334 | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Єланець | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Березанка | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9085.3637 | 38.0386 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9085.3637 | 38.0386 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Казанка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9085.3398 | 38.0385 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Очаків | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Рівне | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Себіне | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9085.507 | 38.0392 | 10.5664
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663
Миколаївська | ГРС Щербані | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9085.1009 | 38.0375 | 10.566
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9085.4353 | 38.0389 | 10.5664
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9085.4592 | 38.039 | 10.5664
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата