## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968
2 | [13 empty] | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968
3 | [13 empty] | 8244.0529 | 34.5162 | 9.5878 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11691.1724 | 48.9486 | 13.5968
4 | 91.4433 | 4.2284 | 0.9782 | 0.1263 | 0.1894 | 0.004 | 0.0523 | 0.0438 | 0.0665 | 0.0092 | 1.9 | 0.9586 | 0.7351 | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991 | -7.2 | -7.3
5 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991 |  |  |  |  | відсут.
6 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991 |  |  | менше 0,006 | 0.00011
7 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
8 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
9 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
10 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
11 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
12 | [13 empty] | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238 | 11693.1548 | 48.9569 | 13.5991
13 | 91.2521 | 4.372 | 0.9958 | 0.1231 | 0.1905 | 0.004 | 0.0535 | 0.045 | 0.0684 | 0.0113 | 1.8527 | 1.0316 | 0.7368 | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984 | -4.6 | -4.6
14 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
15 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
16 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
17 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
18 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
19 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
20 | [13 empty] | 8255.1592 | 34.5627 | 9.6008 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359 | 11692.51 | 48.9542 | 13.5984
21 | 91.5114 | 4.2542 | 0.9471 | 0.1198 | 0.1851 | 0.0042 | 0.0506 | 0.0405 | 0.0676 | 0.0076 | 1.8561 | 0.9558 | 0.7343 | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043 | -6.4 | -3.2
22 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
23 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
24 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
25 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
26 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
27 | [13 empty] | 8244.1484 | 34.5166 | 9.5879 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11697.5974 | 48.9755 | 13.6043
28 | 91.0976 | 4.4115 | 1.0155 | 0.1232 | 0.1945 | 0.0045 | 0.0532 | 0.0422 | 0.0655 | 0.0077 | 1.9651 | 1.0194 | 0.7376 | 8251.5765 | 34.5477 | 9.5966 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311 | 11681.0215 | 48.9061 | 13.585
29 | [13 empty] | 8251.5765 | 34.5477 | 9.5966 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311 | 11681.0215 | 48.9061 | 13.585
30 | [13 empty] | 8251.5765 | 34.5477 | 9.5966 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311 | 11681.0215 | 48.9061 | 13.585
31 | [13 empty] | 8251.5765 | 34.5477 | 9.5966 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311 | 11681.0215 | 48.9061 | 13.585
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.1132 | 34.5332 | 9.5926 | 9137.6948 | 38.2577 | 10.6271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9137.6948 | 38.2577 | 10.6271
Полтавська | ГРС Зіньків | 9137.6948 | 38.2577 | 10.6271
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата