## розрахунок41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 |  |  |  |  | 12.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Полтавська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Березова Рудка | Вікторія | Майорщина
1 | 37.78 | 14.866 | 3.682 | 13.127 | 31.675
2 | 37.78 | 14.376 | 3.695 | 10.604 | 28.675
3 | 37.78 | 14.235 | 3.61 | 13.859 | 31.704
4 | 37.82 | 14.92 | 3.752 | 12.008 | 30.68
5 | 37.82 | 15.415 | 3.831 | 11.632 | 30.878
6 | 37.82 | 16.111 | 4.022 | 12.114 | 32.247
7 | 37.82 | 16.121 | 3.95 | 11.809 | 31.88
8 | 37.82 | 15.105 | 3.724 | 11.16 | 29.989
9 | 37.82 | 15.382 | 3.867 | 11.372 | 30.621
10 | 37.82 | 14.748 | 3.626 | 10.898 | 29.272
11 | 37.79 | 16.79 | 3.976 | 12.07 | 32.836
12 | 37.79 | 15.525 | 3.854 | 14.825 | 34.204
13 | 37.79 | 15.194 | 3.719 | 18.991 | 37.904
14 | 37.79 | 15.007 | 3.762 | 11.225 | 29.994
15 | 37.79 | 14.96 | 3.768 | 10.803 | 29.531
16 | 37.79 | 14.023 | 3.492 | 9.944 | 27.459
17 | 37.79 | 14.41 | 3.629 | 10.411 | 28.45
18 | 37.8 | 16.287 | 3.869 | 11.576 | 31.732
19 | 37.8 | 17.629 | 4.099 | 12.509 | 34.237
20 | 37.8 | 17.662 | 4.092 | 12.56 | 34.314
21 | 37.8 | 17.984 | 4.214 | 12.9 | 35.098
22 | 37.8 | 18.168 | 4.261 | 12.934 | 35.363
23 | 37.8 | 17.628 | 4.193 | 12.589 | 34.41
24 | 37.8 | 17.443 | 4.126 | 12.284 | 33.853
25 | 37.72 | 16.036 | 3.884 | 12.567 | 32.487
26 | 37.72 | 14.859 | 3.621 | 11.816 | 30.296
27 | 37.72 | 14.682 | 3.603 | 10.782 | 29.067
28 | 37.72 | 15.213 | 3.67 | 10.823 | 29.706
29 | 37.72 | 14.507 | 3.485 | 10.305 | 28.297
30 | 37.72 | 14.837 | 3.624 | 10.555 | 29.016
31 | 37.72 | 15.586 | 3.561 | 10.856 | 30.003
Загальний обсяг газу, м3 |  | 485.709 | 118.261 | 371.908 | 975.878
Енергія, МДж |  | 18351.57 | 4468.2837 | 14051.8915 | 36871.7451
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 37.7831 | 37.7832 | 37.7832 | 37.7832 | 37.7832
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9024.3278 | 9024.3718 | 9024.3734 | 9024.3505 | 9024.3272
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.4953 | 10.4953 | 10.4953 | 10.4953 | 10.4957
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О.
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А. | 2018-01-02

## 41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-12-01 |  | по | 2017-12-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5 | 11382 | 47.65 | 13.24
2 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5
3 | [13 empty] | 8151 | 34.13 | 9.48 | 9025 | 37.78 | 10.5
4 | 89,5826 | 4,9137 | 0,9513 | 0,1076 | 0,1623 | 0,0006 | 0,0401 | 0,0318 | 0,0397 | 0,0052 | 1,3387 | 2,8264 | 0,7555 | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5 | 11405 | 47.75 | 13.26
5 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
6 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
7 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
8 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
9 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
10 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9032 | 37.82 | 10.5
11 | 89,1430 | 5,0876 | 0,9594 | 0,1085 | 0,1624 | 1,9672E-5 | 0,0409 | 0,0322 | 0,0476 | 0,0075 | 1,4462 | 2,9648 | 0,7591 | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5 | 11370 | 47.6 | 13.22
12 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5
13 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5
14 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5
15 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5 | [7 empty] | відсут
16 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5
17 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.48 | 9026 | 37.79 | 10.5
18 | 89,3606 | 5,0416 | 0,9194 | 0,1028 | 0,1555 | 4,0742E-5 | 0,0392 | 0,0311 | 0,0574 | 0,0045 | 1,2933 | 2,9944 | 0,7579 | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5 | 11382 | 47.66 | 13.24 | -13 | -15.5
19 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5
20 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
21 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5
22 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5
23 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5
24 | [13 empty] | 8155 | 34.14 | 9.4838 | 9029 | 37.8 | 10.5
25 | 89.5188 | 4.9455 | 0.888 | 0.0982 | 0.1477 | 0.0001 | 0.039 | 0.0291 | 0.0389 | 0.0046 | 1.352 | 2.938 | 0.7558 | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48 | 11373 | 47.62 | 13.23
26 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48
27 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48
28 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48
29 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48
30 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48 | [7 empty] | відсут
31 | [13 empty] | 8136 | 34.06 | 9.46 | 9009 | 37.72 | 10.48
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8150.3203 | 34.1219 | 9.4788 | 9024.3272 | 37.7832 | 10.4957
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2018-01-02

## д41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 37.7831 | 9024.3278 | 10.4953
| Вікторія | 37.7832 | 9024.3718 | 10.4953
| Майорщина | 37.7832 | 9024.3734 | 10.4953
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41 |  | 37.7832 | 9024.3505 | 10.4953
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата
Formulas:
дата = [1]АНАЛІЗ!V5