## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
2 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
3 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11156.492 | 46.71 | 12.975
4 | 87.9844 | 5.46 | 0.878 | 0.086 | 0.129 | 0.0016 | 0.036 | 0.027 | 0.052 | 0.004 | 0.908 | 4.434 | 0.7737 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889 | -12.3 | -14.7
5 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889 |  |  | 0.0018 | 0
6 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889
7 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889
8 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889 |  |  |  |  | 0
9 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889
10 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11168.4343 | 46.76 | 12.9889
11 | 87.6869 | 5.634 | 0.89 | 0.087 | 0.13 | 0.0031 | 0.036 | 0.026 | 0.054 | 0.003 | 0.88 | 4.57 | 0.7764 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722 | -13.2 | -14.5
12 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
13 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
14 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
15 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
16 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
17 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11154.1035 | 46.7 | 12.9722
18 | 88.1232 | 5.464 | 0.78 | 0.073 | 0.105 | 0.0028 | 0.029 | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.853 | 4.508 | 0.7718 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639 | -14.3 | -14.6
19 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
24 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
25 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11146.9382 | 46.67 | 12.9639
26 | 88.1078 | 5.434 | 0.756 | 0.071 | 0.102 | 0.0012 | 0.027 | 0.019 | 0.035 | 0.004 | 0.897 | 4.546 | 0.7717 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389 | -14.6 | -13.6
27 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
28 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
29 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
30 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
31 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8066.3993 | 33.7724 | 9.3812 | 8936.3955 | 37.4149 | 10.393
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 8936.3955 | 37.4149 | 10.393
Полтавська | Войниха | 8936.9687 | 37.4173 | 10.3937
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 8936.3955 | 37.4149 | 10.393
Полтавська | Новачиха | 8936.1566 | 37.4139 | 10.3928
Полтавська | Оріхівка | 8936.1327 | 37.4138 | 10.3927
Полтавська | Петракіївка | 8936.5627 | 37.4156 | 10.3932
Полтавська | Ромодан | 8936.3716 | 37.4148 | 10.393
Полтавська | Семенівка | 8936.2044 | 37.4141 | 10.3928
Полтавська | Стайки | 8936.2999 | 37.4145 | 10.3929
Полтавська | Хорол | 8936.2999 | 37.4145 | 10.3929
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата