## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9137 | 38.26 | 10.6278 | 11313 | 47.37 | 13.1583
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9137 | 38.26 | 10.6278 | 11313 | 47.37 | 13.1583
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9137 | 38.26 | 10.6278 | 11313 | 47.37 | 13.1583
4 | 86.697 | 6.952 | 0.684 | 0.032 | 0.102 | 0 | 0.038 | 0.036 | 0.129 | 0.006 | 1.667 | 3.657 | 0.776 | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917 | -10.8 | -4.6
5 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
6 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
7 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
8 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
9 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
10 | [13 empty] | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11256 | 47.13 | 13.0917
11 | 86.967 | 7.145 | 0.619 | 0.061 | 0.105 | 0 | 0.032 | 0.029 | 0.074 | 0.008 | 1.298 | 3.662 | 0.774 | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472 | -10.8 | -3.2
12 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
13 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
14 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
15 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
16 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
17 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9056 | 37.92 | 10.5333 | 11303 | 47.33 | 13.1472
18 | 86.734 | 6.966 | 0.634 | 0.047 | 0.113 | 0 | 0.037 | 0.033 | 0.085 | 0.007 | 1.423 | 3.921 | 0.777 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639 | -11 | -4.2 | 0 | 0 | 0.0006
19 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
20 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
21 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
22 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
23 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
24 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
25 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11232.9227 | 47.03 | 13.0639
26 | 86.86 | 6.825 | 0.658 | 0.054 | 0.124 | 0 | 0.038 | 0.033 | 0.076 | 0.007 | 1.388 | 3.937 | 0.776 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611 | -9.8 | -2.5
27 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
28 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
29 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
30 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
31 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8170 | 34.2 | 9.4929 | 9047 | 37.88 | 10.52
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9047 | 37.88 | 10.52
Полтавська | Комишня | 9047 | 37.88 | 10.52
Полтавська | Нижня Бодаква | 9047 | 37.88 | 10.52
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата