## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.2379 | 4.3131 | 1.0218 | 0.1329 | 0.2084 | 0.0046 | 0.0607 | 0.0505 | 0.0993 | 0.0042 | 1.8861 | 0.9805 | 0.738 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10.3
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
5 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
6 | 91.0502 | 4.47 | 1.0166 | 0.1279 | 0.2049 | 0.0042 | 0.058 | 0.0478 | 0.0894 | 0.0035 | 1.8759 | 1.0516 | 0.7391 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -12.5
7 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
8 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
9 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
13 | 91.0831 | 4.4926 | 1.0509 | 0.1286 | 0.2065 | 0.0043 | 0.0575 | 0.0478 | 0.0826 | 0.0024 | 1.7785 | 1.0652 | 0.7391 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -8.6
14 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
17 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
19 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
20 | 91.268 | 4.3478 | 1.0256 | 0.1298 | 0.2045 | 0.0043 | 0.0582 | 0.0475 | 0.0856 | 0.0042 | 1.8319 | 0.9926 | 0.7375 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -8.6
21 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
23 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
24 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
25 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
26 | 90.9662 | 4.485 | 1.0477 | 0.1311 | 0.2112 | 0.0043 | 0.0595 | 0.0484 | 0.087 | 0.0039 | 1.8855 | 1.0702 | 0.7399 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -13.1 |  | 0,0019 | 0.0029 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 |  | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9168.5059 | 38.3867 | 10.663
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9168.5298 | 38.3868 | 10.663
Полтавська | Полтава-1, місто | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9165.186 | 38.3728 | 10.6591
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата