## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
2 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
3 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
4 | [13 empty] | 8251.8153 | 34.5487 | 9.5969 | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308 | 11687.2792 | 48.9323 | 13.5923
5 | 91.011 | 4.0363 | 1.16 | 0.149 | 0.242 | 0.004 | 0.0616 | 0.0513 | 0.0507 | 0.0122 | 2.6667 | 0.5551 | 0.7364 | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755 | -5.5 | -9.8 |  |  | відсут.
6 | [13 empty] | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755 |  |  | менше 0,006 | 0.00011
7 | [13 empty] | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
8 | [13 empty] | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
9 | [13 empty] | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
10 | [13 empty] | 8239.6342 | 34.4977 | 9.5827 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
11 | 90.9498 | 4.0853 | 1.2175 | 0.1489 | 0.2475 | 0.0039 | 0.0579 | 0.0568 | 0.0477 | 0.0059 | 2.6247 | 0.5541 | 0.7372 | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922 | -4.3 | -8.9
12 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
13 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
14 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
15 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
16 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
17 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
18 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
19 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
20 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
21 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
22 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
23 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
24 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
25 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9143.4032 | 38.2816 | 10.6338 | 11687.2076 | 48.932 | 13.5922
26 | 90.9865 | 4.1077 | 1.2339 | 0.1499 | 0.2486 | 0.0045 | 0.0608 | 0.0484 | 0.0416 | 0.0039 | 2.5512 | 0.563 | 0.737 | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
27 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
28 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
29 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
30 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
31 | [13 empty] | 8260.366 | 34.5845 | 9.6068 | 9150.0909 | 38.3096 | 10.6416 | 11697.4063 | 48.9747 | 13.6041
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8252.2453 | 34.5505 | 9.5974 | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Полтавська | ГРС Степне | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата