## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Сумське НВО"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
4 | 91.4473 | 4.217 | 0.988 | 0.122 | 0.19 | 0.0042 | 0.053 | 0.043 | 0.079 | 0.0075 | 1.887 | 0.962 | 0.7354 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -18 | -17.5 | 0 | 0.004 | 0
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
9 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
11 | 91.0884 | 4.419 | 1.003 | 0.123 | 0.195 | 0.0043 | 0.054 | 0.044 | 0.083 | 0.0073 | 1.953 | 1.026 | 0.7381 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -15.6 | -14.5
12 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
13 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
18 | 91.1186 | 4.455 | 1.027 | 0.122 | 0.195 | 0.0044 | 0.056 | 0.045 | 0.084 | 0.007 | 1.832 | 1.054 | 0.7384 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -18.2 | -17.6
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
20 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
22 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
23 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | 91.0363 | 4.418 | 1.017 | 0.123 | 0.197 | 0.0044 | 0.055 | 0.044 | 0.08 | 0.0073 | 1.985 | 1.033 | 0.7385 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -15.5 | -17.9
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
28 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8257.261 | 34.5715 | 9.6032 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345
Сумська | Білопілля | 9143.9526 | 38.2839 | 10.6344
Сумська | Бишкінь | 9144.3108 | 38.2854 | 10.6348
Сумська | Буринь | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345
Сумська | Віри | 9142.6867 | 38.2786 | 10.6329
Сумська | Ворожба | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Сумська | Головашівка | 9144.3825 | 38.2857 | 10.6349
Сумська | Гринцеве | 9144.3347 | 38.2855 | 10.6349
Сумська | Дослідна станція | 9145.099 | 38.2887 | 10.6358
Сумська | Дубов'язівка | 9145.099 | 38.2887 | 10.6358
Сумська | Загорське | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9144.3825 | 38.2857 | 10.6349
Сумська | Конотоп | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Сумська | Косівщина-місто | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347
Сумська | Краснопілля | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347
Сумська | Липова Долина | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Сумська | Мартинівка | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Сумська | Могриця | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349
Сумська | Низи | 9143.3077 | 38.2812 | 10.6337
Сумська | Олешня | 9144.4541 | 38.286 | 10.635
Сумська | Осоївка | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Сумська | Путивль | 9143.9048 | 38.2837 | 10.6344
Сумська | Старе Село/ Червоне | 9144.4302 | 38.2859 | 10.635
Сумська | Суми 1-місто | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343
Сумська | Суми 2-200 | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344
Сумська | Тростянець | 9144.0959 | 38.2845 | 10.6346
Сумська | Угроїди | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Сумська | Хотінь | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346
Сумська | Юнаківка | 9144.5974 | 38.2866 | 10.6352
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата