## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.4628 | 34.8403 | 9.6779 | 9214.842 | 38.5807 | 10.7169 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
2 | [13 empty] | 8321.4628 | 34.8403 | 9.6779 | 9214.842 | 38.5807 | 10.7169 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
3 | [13 empty] | 8321.4628 | 34.8403 | 9.6779 | 9214.842 | 38.5807 | 10.7169 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
4 | [13 empty] | 8321.4628 | 34.8403 | 9.6779 | 9214.842 | 38.5807 | 10.7169 | 11588.4448 | 48.5185 | 13.4774
5 | 89.5823 | 4.9645 | 1.1844 | 0.1433 | 0.2222 | 0.0039 | 0.0615 | 0.0512 | 0.1147 | 0.0098 | 0.3783 | 3.2841 | 0.7641 | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919 | 0.9 | 4.1 |  |  | відсут.
6 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919 |  |  | менше 0,006 | 0.00011
7 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919
8 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919
9 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919
10 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919
11 | [13 empty] | 8281.9099 | 34.6747 | 9.6319 | 9171.4915 | 38.3992 | 10.6664 | 11514.9997 | 48.211 | 13.3919
12 | 89.5318 | 5.004 | 1.245 | 0.152 | 0.2393 | 0.004 | 0.0667 | 0.0566 | 0.1234 | 0.0075 | 0.3775 | 3.1921 | 0.7649 | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285 | 7.2 | 10.6
13 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
14 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
15 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
16 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
17 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
18 | [13 empty] | 8309.5922 | 34.7906 | 9.6641 | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013 | 11546.4557 | 48.3427 | 13.4285
19 | 89.5425 | 5.0287 | 1.191 | 0.1445 | 0.2263 | 0.004 | 0.0631 | 0.0531 | 0.1179 | 0.007 | 0.3671 | 3.2548 | 0.7644 | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068 | 1.2 | 0.7
20 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
21 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
22 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
23 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
24 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
25 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
26 | [13 empty] | 8293.0401 | 34.7213 | 9.6448 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11527.7779 | 48.2645 | 13.4068
27 | 89.8567 | 4.879 | 1.189 | 0.1425 | 0.2208 | 0.0044 | 0.0604 | 0.0475 | 0.0969 | 0.0008 | 0.3477 | 3.1543 | 0.7612 | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
28 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
29 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
30 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
31 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8295.978 | 34.7336 | 9.6482 | 9186.8493 | 38.4635 | 10.6843
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9186.8493 | 38.4635 | 10.6843
Харківська | Сніжків | 9186.8493 | 38.4635 | 10.6843
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата