## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
2 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
3 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
4 | [13 empty] | 8449.0782 | 35.3746 | 9.8263 | 9353.1338 | 39.1597 | 10.8777 | 11744.5545 | 49.1721 | 13.6589
5 | 89.513 | 5.116 | 1.4814 | 0.187 | 0.3031 | 0.0038 | 0.0844 | 0.0734 | 0.12 | 0.0061 | 0.4018 | 2.71 | 0.7653 | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816 | 2.4 | 3.5 |  |  | відсут.
6 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816 |  |  | менше 0,006 | 0.00011
7 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
8 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
9 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
10 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
11 | [13 empty] | 8408.2594 | 35.2037 | 9.7788 | 9308.589 | 38.9732 | 10.8259 | 11678.1076 | 48.8939 | 13.5816
12 | 89.4139 | 5.1622 | 1.5166 | 0.1924 | 0.3135 | 0.0039 | 0.0877 | 0.0772 | 0.1267 | 0.0035 | 0.3969 | 2.7054 | 0.7665 | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942 | 6.5 | 9.2
13 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
14 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
15 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
16 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
17 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
18 | [13 empty] | 8423.3067 | 35.2667 | 9.7963 | 9324.735 | 39.0408 | 10.8447 | 11688.9034 | 48.9391 | 13.5942
19 | 89.576 | 5.1187 | 1.4734 | 0.1914 | 0.3055 | 0.0039 | 0.0841 | 0.0732 | 0.1125 | 0.017 | 0.3941 | 2.6502 | 0.7644 | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934 | 1.4 | 3.5
20 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
21 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
22 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
23 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
24 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
25 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
26 | [13 empty] | 8410.7912 | 35.2143 | 9.7818 | 9311.4791 | 38.9853 | 10.8293 | 11688.2107 | 48.9362 | 13.5934
27 | 89.8567 | 4.879 | 1.189 | 0.1425 | 0.2208 | 0.0044 | 0.0604 | 0.0475 | 0.0969 | 0.0008 | 0.3477 | 3.1543 | 0.7612 | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
28 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
29 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
30 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
31 | [13 empty] | 8283.6296 | 34.6819 | 9.6339 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11539.4336 | 48.3133 | 13.4204
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8397.6547 | 35.1593 | 9.7665 | 9297.1961 | 38.9255 | 10.8126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9297.1961 | 38.9255 | 10.8126
Харківська | 1-Августа (Благодатне) | 9297.1961 | 38.9255 | 10.8126
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата