## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
2 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
3 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
4 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
5 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
6 | [13 empty] | 8655.3933 | 36.2384 | 10.0662 | 9571.4151 | 40.0736 | 11.1316 | 11984.7857 | 50.1779 | 13.9383
7 | 89.2843 | 4.6749 | 2.4 | 0.3202 | 0.6462 | 0.0061 | 0.2245 | 0.1343 | 0.1304 | 0.0027 | 1.3799 | 0.7965 | 0.7695 | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
8 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
9 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
10 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
11 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
12 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
13 | [13 empty] | 8710.2084 | 36.4679 | 10.13 | 9630.816 | 40.3223 | 11.2006 | 12049.4174 | 50.4485 | 14.0135
14 | 88.7957 | 4.8679 | 2.3851 | 0.305 | 0.6345 | 0.0056 | 0.1941 | 0.1298 | 0.1039 | 0.0032 | 1.3493 | 1.2258 | 0.7732 | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
15 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
16 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
17 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
18 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
19 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
20 | [13 empty] | 8666.7623 | 36.286 | 10.0794 | 9582.4975 | 40.12 | 11.1444 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
21 | 89.0858 | 4.7534 | 2.3983 | 0.3332 | 0.654 | 0.0059 | 0.205 | 0.1379 | 0.1549 | 0.0031 | 1.4802 | 0.7882 | 0.771 | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
22 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
23 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
24 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
25 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
26 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
27 | [13 empty] | 8715.4869 | 36.49 | 10.1361 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12043.3029 | 50.4229 | 14.0064
28 | 89.4711 | 4.7195 | 2.2471 | 0.2593 | 0.5087 | 0.0054 | 0.1799 | 0.1031 | 0.1461 | 0.0037 | 1.3688 | 0.9874 | 0.7653 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 11972.2224 | 50.1253 | 13.9237
29 | [13 empty] | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 11972.2224 | 50.1253 | 13.9237
30 | [13 empty] | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 11972.2224 | 50.1253 | 13.9237
31 | [13 empty] | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 11972.2224 | 50.1253 | 13.9237
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8682.359 | 36.3513 | 10.0976 | 9599.8855 | 40.1928 | 11.1647
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9599.8855 | 40.1928 | 11.1647
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9599.8855 | 40.1928 | 11.1647
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата