## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.232 | 3.9849 | 1.0158 | 0.1267 | 0.2057 | 0.007 | 0.0568 | 0.0448 | 0.1193 | 0.0064 | 1.7598 | 0.4408 | 0.7294 | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11822.9915 | 49.5005 | 13.7501 | -9.3 | -2.2
2 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11822.9915 | 49.5005 | 13.7501
3 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11822.9915 | 49.5005 | 13.7501
4 | 92.4015 | 3.9999 | 1.0191 | 0.1292 | 0.2145 | 0.0086 | 0.0598 | 0.0469 | 0.1248 | 0.0058 | 1.5495 | 0.4405 | 0.729 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -8.6 | -2.1 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
6 | 92.2069 | 3.9826 | 1.0252 | 0.1314 | 0.224 | 0.0073 | 0.0595 | 0.0456 | 0.1118 | 0.0055 | 1.7132 | 0.4869 | 0.73 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -8.9 | -1 | 0,0001 | 0.0004
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
8 | 91.8369 | 3.9325 | 1.0878 | 0.138 | 0.2279 | 0.0064 | 0.0619 | 0.0476 | 0.1038 | 0.0061 | 2.0073 | 0.5439 | 0.7326 | 8289.3142 | 34.7057 | 9.6405 | 9178.7763 | 38.4297 | 10.6749 | 11768.869 | 49.2739 | 13.6872 | -8 | -1.4
9 | [13 empty] | 8289.3142 | 34.7057 | 9.6405 | 9178.7763 | 38.4297 | 10.6749 | 11768.869 | 49.2739 | 13.6872
10 | [13 empty] | 8289.3142 | 34.7057 | 9.6405 | 9178.7763 | 38.4297 | 10.6749 | 11768.869 | 49.2739 | 13.6872
11 | 92.1764 | 3.9744 | 1.0032 | 0.1247 | 0.2082 | 0.0073 | 0.0592 | 0.0474 | 0.1099 | 0.0057 | 1.8173 | 0.4663 | 0.7296 | 8298.1514 | 34.7427 | 9.6508 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11806.6544 | 49.4321 | 13.7311 | -11.6 | -4.1
12 | [13 empty] | 8298.1514 | 34.7427 | 9.6508 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11806.6544 | 49.4321 | 13.7311
13 | 92.1841 | 4.1034 | 1.0408 | 0.1315 | 0.2194 | 0.0079 | 0.0615 | 0.0487 | 0.1325 | 0.0056 | 1.6242 | 0.4404 | 0.7306 | 8339.7584 | 34.9169 | 9.6991 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11856.5493 | 49.641 | 13.7892 | -8.1 | -0.8
14 | [13 empty] | 8339.7584 | 34.9169 | 9.6991 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11856.5493 | 49.641 | 13.7892
15 | 92.0587 | 3.9985 | 1.0431 | 0.1311 | 0.2148 | 0.0067 | 0.0576 | 0.0456 | 0.122 | 0.0058 | 1.8287 | 0.4875 | 0.731 | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9198.6005 | 38.5127 | 10.698 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322 | -8.2 | -0.5
16 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9198.6005 | 38.5127 | 10.698 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
17 | [13 empty] | 8307.1559 | 34.7804 | 9.6612 | 9198.6005 | 38.5127 | 10.698 | 11807.562 | 49.4359 | 13.7322
18 | 92.3546 | 4.0404 | 1.0316 | 0.1308 | 0.2184 | 0.0085 | 0.0604 | 0.0474 | 0.1383 | 0.005 | 1.5404 | 0.4242 | 0.7296 | 8343.7949 | 34.9338 | 9.7038 | 9238.9177 | 38.6815 | 10.7449 | 11870.4979 | 49.6994 | 13.8054 | -8.9 | -2.6
19 | [13 empty] | 8343.7949 | 34.9338 | 9.7038 | 9238.9177 | 38.6815 | 10.7449 | 11870.4979 | 49.6994 | 13.8054
20 | 91.6043 | 3.998 | 1.145 | 0.1657 | 0.2554 | 0.0064 | 0.0595 | 0.0459 | 0.1166 | 0.0059 | 2.0088 | 0.5884 | 0.7355 | 8310.046 | 34.7925 | 9.6646 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11774.3863 | 49.297 | 13.6936 | -8.1 | -0.2
21 | [13 empty] | 8310.046 | 34.7925 | 9.6646 | 9200.8456 | 38.5221 | 10.7006 | 11774.3863 | 49.297 | 13.6936
22 | 93.6726 | 3.4222 | 0.9081 | 0.123 | 0.1799 | 0.0055 | 0.0472 | 0.0367 | 0.0962 | 0.0066 | 1.1724 | 0.3296 | 0.7189 | 8298.3425 | 34.7435 | 9.651 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366 | -12.5 | -4 | 0,0001 | 0.0006
23 | [13 empty] | 8298.3425 | 34.7435 | 9.651 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
24 | [13 empty] | 8298.3425 | 34.7435 | 9.651 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
25 | [13 empty] | 8298.3425 | 34.7435 | 9.651 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
26 | [13 empty] | 8298.3425 | 34.7435 | 9.651 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
27 | 93.2639 | 3.6316 | 0.9407 | 0.1251 | 0.1918 | 0.0063 | 0.0513 | 0.0397 | 0.1201 | 0.0052 | 1.2755 | 0.3487 | 0.7224 | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.1669 | 38.5695 | 10.7138 | 11895.0752 | 49.8023 | 13.834 | -10.5 | -0.5 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.1669 | 38.5695 | 10.7138 | 11895.0752 | 49.8023 | 13.834
29 | 92.7069 | 3.9344 | 1.008 | 0.1299 | 0.2107 | 0.0069 | 0.0585 | 0.0456 | 0.1251 | 0.059 | 1.3759 | 0.3922 | 0.7269 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309 | -12.1 | -1.2
30 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
31 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8313.9392 | 34.8088 | 9.6691 | 9206.7451 | 38.5468 | 10.7074
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9206.7451 | 38.5468 | 10.7074
Харківська | ГРС Андрiївка | 9206.4346 | 38.5455 | 10.7071
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9206.4108 | 38.5454 | 10.7071
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9206.5302 | 38.5459 | 10.7072
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9206.1958 | 38.5445 | 10.7068
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9206.363 | 38.5452 | 10.707
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9206.4585 | 38.5456 | 10.7071
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9223.1061 | 38.6153 | 10.7265
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9206.5063 | 38.5458 | 10.7072
Харківська | ГРС с. Липцi | 9206.2913 | 38.5449 | 10.7069
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9206.3152 | 38.545 | 10.7069
Харківська | ГРС с. Проходи | 9206.2436 | 38.5447 | 10.7069
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9206.2674 | 38.5448 | 10.7069
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9206.3869 | 38.5453 | 10.707
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9206.5779 | 38.5461 | 10.7073
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата