## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571
2 | [13 empty] | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571
3 | [13 empty] | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571
4 | [13 empty] | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571
5 | [13 empty] | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571
6 | 95.9851 | 2.2323 | 0.6996 | 0.1106 | 0.1074 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0129 | 0.0047 | 0.6426 | 0.1699 | 0.6998 | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647 | -10.9 | -5.4 | 0,0004 | 0.0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
8 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
9 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
10 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
11 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
12 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11921.4676 | 49.9128 | 13.8647
13 | 96.0493 | 2.1834 | 0.6856 | 0.1086 | 0.1059 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0138 | 0.0123 | 0.0051 | 0.6493 | 0.1658 | 0.6992 | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604 | -10.6 | -5.1
14 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
15 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
16 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
17 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
18 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
19 | [13 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9080.3957 | 38.0178 | 10.5605 | 11917.7894 | 49.8974 | 13.8604
20 | 95.9957 | 2.2307 | 0.6964 | 0.109 | 0.1057 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0119 | 0.0041 | 0.6432 | 0.1694 | 0.6996 | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636 | -9.5 | -4.8 | 0,0005 | 0.0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
22 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
23 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
24 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
25 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
26 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9085.0054 | 38.0371 | 10.5659 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
27 | 96.0215 | 2.2061 | 0.6952 | 0.1089 | 0.106 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0135 | 0.013 | 0.0052 | 0.643 | 0.1671 | 0.6994 | 8195.591 | 34.3133 | 9.5315 | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631 | -10.2 | -5.3
28 | [13 empty] | 8195.591 | 34.3133 | 9.5315 | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631
29 | [13 empty] | 8195.591 | 34.3133 | 9.5315 | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631
30 | [13 empty] | 8195.591 | 34.3133 | 9.5315 | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631
31 | [13 empty] | 8195.591 | 34.3133 | 9.5315 | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата