## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1452 | 2.1142 | 0.6574 | 0.1049 | 0.1013 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0109 | 0.0067 | 0.6681 | 0.1583 | 0.6983 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.8 | 0
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | 96.1509 | 2.1144 | 0.6532 | 0.1042 | 0.0999 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0101 | 0.0066 | 0.6694 | 0.1584 | 0.6982 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.1 | 0
5 | 96.102 | 2.1479 | 0.6632 | 0.1052 | 0.101 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0127 | 0.0092 | 0.0066 | 0.6714 | 0.161 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.2 | 0
6 | 96.117 | 2.1405 | 0.666 | 0.106 | 0.1024 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0132 | 0.0106 | 0.0065 | 0.6567 | 0.1608 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 | 0
7 | 96.1036 | 2.1477 | 0.6637 | 0.106 | 0.1023 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0105 | 0.0065 | 0.6627 | 0.1636 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 | 0
8 | 96.0635 | 2.1814 | 0.6779 | 0.1079 | 0.1036 | 0.0015 | 0.0188 | 0.013 | 0.0092 | 0.0065 | 0.6506 | 0.1661 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.2 | 0
9 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | 96.1152 | 2.1431 | 0.6639 | 0.1061 | 0.1022 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0098 | 0.0063 | 0.6579 | 0.1621 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.5 | 0
12 | 96.1208 | 2.1358 | 0.6645 | 0.1066 | 0.1029 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0133 | 0.0103 | 0.0064 | 0.6581 | 0.1607 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 | 0
13 | 96.0747 | 2.1733 | 0.6758 | 0.1079 | 0.1038 | 0.0015 | 0.019 | 0.0131 | 0.0093 | 0.0066 | 0.6521 | 0.1629 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.9 | 0
14 | 96.2381 | 2.0614 | 0.6336 | 0.1013 | 0.0978 | 0.0015 | 0.018 | 0.0126 | 0.01 | 0.0067 | 0.6649 | 0.1541 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.5 | 0
15 | 96.1702 | 2.1047 | 0.6444 | 0.103 | 0.0998 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0109 | 0.0065 | 0.6705 | 0.1567 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7 | 0
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | 96.1234 | 2.1351 | 0.6574 | 0.1047 | 0.1013 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0113 | 0.0065 | 0.6661 | 0.1607 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.9 | 0
19 | 96.118 | 2.1465 | 0.6613 | 0.1045 | 0.1002 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0092 | 0.0065 | 0.6625 | 0.1594 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | 0
20 | 96.0832 | 2.1626 | 0.6688 | 0.106 | 0.102 | 0.0015 | 0.0186 | 0.013 | 0.0102 | 0.0065 | 0.6655 | 0.1621 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21 | 0
21 | 96.1175 | 2.1407 | 0.6624 | 0.1054 | 0.1012 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0089 | 0.0067 | 0.6635 | 0.1609 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 | 0
22 | 96.0829 | 2.1686 | 0.6765 | 0.1081 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0188 | 0.013 | 0.0097 | 0.0065 | 0.6478 | 0.1631 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.5 | 0
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | 96.1389 | 2.1293 | 0.6579 | 0.1045 | 0.1008 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0129 | 0.0113 | 0.0071 | 0.6592 | 0.1579 | 0.6983 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 | 0
27 | 96.1491 | 2.1241 | 0.6564 | 0.1041 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0109 | 0.0068 | 0.658 | 0.1581 | 0.6982 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 96.1347 | 2.1438 | 0.6631 | 0.1052 | 0.1011 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0106 | 0.0064 | 0.6421 | 0.1601 | 0.6984 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.7 | 0
29 | 96.1341 | 2.1404 | 0.662 | 0.1041 | 0.0998 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0122 | 0.009 | 0.0064 | 0.6523 | 0.1606 | 0.6983 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7 | 0
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9075.6426 | 37.9979 | 10.555
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці АВ і ТМ | [8 empty] | Шмата С.П. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9075.6426 | 37.9979 | 10.555
Хмельницька | Вишнівчик П | 9075.6426 | 37.9979 | 10.555
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник дільниці АВ і ТМ |  | Шмата С.П.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис