## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТзОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № РЯ 0073/17 чинний до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0935 | 2.1692 | 0.683 | 0.1095 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0035 | 0.6396 | 0.1497 | 0.6988 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | 96.0237 | 2.2078 | 0.6923 | 0.1106 | 0.1066 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0052 | 0.6545 | 0.1527 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.6
5 | 96.0533 | 2.1967 | 0.6867 | 0.1101 | 0.1063 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0037 | 0.6441 | 0.1523 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | 96.0333 | 2.2069 | 0.6902 | 0.1104 | 0.1066 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0112 | 0.0038 | 0.647 | 0.1548 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | 95.9433 | 2.2623 | 0.7102 | 0.1138 | 0.1098 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0146 | 0.0116 | 0.0047 | 0.6488 | 0.1588 | 0.7001 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | 95.9757 | 2.2439 | 0.7022 | 0.1118 | 0.1078 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0111 | 0.0043 | 0.6512 | 0.1561 | 0.6997 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
11 | 96.0505 | 2.1836 | 0.685 | 0.11 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0053 | 0.6618 | 0.1508 | 0.6991 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.7 |  |  |  | 0,00
12 | 96.0738 | 2.1776 | 0.6819 | 0.1095 | 0.1058 | 0.0014 | 0.02 | 0.0141 | 0.0112 | 0.0038 | 0.6505 | 0.1504 | 0.6989 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 96.0496 | 2.1904 | 0.6828 | 0.1094 | 0.106 | 0.0014 | 0.0198 | 0.014 | 0.0111 | 0.0049 | 0.6595 | 0.1511 | 0.6991 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | 96.0061 | 2.23 | 0.69401 | 0.1107 | 0.1069 | 0.0014 | 0.02 | 0.0141 | 0.0111 | 0.0043 | 0.6472 | 0.1542 | 0.6995 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  | 0,00 | 0
15 | 95.0949 | 2.5874 | 0.9557 | 0.1736 | 0.1694 | 0.0022 | 0.0315 | 0.0216 | 0.017 | 0.0052 | 0.7125 | 0.229 | 0.7087 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
18 | 96.0371 | 2.2075 | 0.6884 | 0.109 | 0.1048 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0053 | 0.6524 | 0.151 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -22.2
19 | 96.0246 | 2.2212 | 0.6922 | 0.1097 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0106 | 0.0036 | 0.6449 | 0.1529 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
20 | 96.0931 | 2.1676 | 0.6777 | 0.1081 | 0.1042 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0037 | 0.651 | 0.1496 | 0.6987 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | 96.0552 | 2.1871 | 0.6874 | 0.1104 | 0.1064 | 0.0015 | 0.02 | 0.0139 | 0.0108 | 0.0044 | 0.6515 | 0.1514 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 96.0875 | 2.1752 | 0.6831 | 0.1089 | 0.1046 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0107 | 0.0038 | 0.642 | 0.1494 | 0.6988 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | 96.0388 | 2.2047 | 0.6909 | 0.1097 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0137 | 0.0105 | 0.0042 | 0.6501 | 0.1513 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.5
27 | 96.0128 | 2.2317 | 0.6991 | 0.1107 | 0.1061 | 0.0014 | 0.0196 | 0.014 | 0.0105 | 0.0038 | 0.6373 | 0.153 | 0.6994 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | 96.031 | 2.213 | 0.6918 | 0.1095 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0103 | 0.0038 | 0.6494 | 0.1523 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | 96.0528 | 2.1965 | 0.6872 | 0.1088 | 0.1042 | 0.0014 | 0.019 | 0.0134 | 0.0104 | 0.0041 | 0.6508 | 0.1514 | 0.699 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
31 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8202.3265 | 34.3415 | 9.5393 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Київська | Богуслав УПУ | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Київська | Вільхівець УПУ | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Київська | Високе УПУ | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777
Київська | Зеленьки УПУ | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Київська | Кагарлик УПУ | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Київська | Миронівка УПУ | 9096.0401 | 38.0833 | 10.5787
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Київська | П`ятигори УПУ | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Київська | Ржищів УПУ | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778
Київська | Росава УПУ | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Київська | Ставище УПУ | 9095.3713 | 38.0805 | 10.5779
Київська | Стайки УПУ | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Київська | Тетіїв УПУ | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769
Київська | Тулинці УПУ | 9095.3713 | 38.0805 | 10.5779
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9094.5831 | 38.0772 | 10.577
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Черкаська | Баштечки УПУ | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Черкаська | Драбів УПУ | 9094.7742 | 38.078 | 10.5772
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Черкаська | Жашків УПУ | 9095.2758 | 38.0801 | 10.5778
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9094.7742 | 38.078 | 10.5772
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Черкаська | Канів ЯЧ | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9095.0608 | 38.0792 | 10.5776
Черкаська | Острожани УПУ | 9095.3713 | 38.0805 | 10.5779
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9095.5624 | 38.0813 | 10.5781
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9095.228 | 38.0799 | 10.5778
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782
Черкаська | Тубельці ЯЧ | 9094.8458 | 38.0783 | 10.5773
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата