## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8164.2306 | 34.182 | 9.495 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11896.2694 | 49.8073 | 13.8354
2 | [13 empty] | 8164.2306 | 34.182 | 9.495 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11896.2694 | 49.8073 | 13.8354
3 | [13 empty] | 8164.2306 | 34.182 | 9.495 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11896.2694 | 49.8073 | 13.8354
4 | [13 empty] | 8164.2306 | 34.182 | 9.495 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11896.2694 | 49.8073 | 13.8354
5 | [13 empty] | 8164.2306 | 34.182 | 9.495 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11896.2694 | 49.8073 | 13.8354
6 | 96.1277 | 2.101 | 0.6434 | 0.1038 | 0.0993 | 0.0017 | 0.0186 | 0.013 | 0.008 | 0.0053 | 0.7234 | 0.1548 | 0.6981 | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395 | -21.8 | -19.3
7 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395
8 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395
9 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395
10 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395
11 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395
12 | [13 empty] | 8173.1634 | 34.2194 | 9.5054 | 9059.5444 | 37.9305 | 10.5363 | 11899.8043 | 49.8221 | 13.8395 |  |  | 0,000155 | 0.000152 | 0,000
13 | 96.0995 | 2.1133 | 0.6471 | 0.1034 | 0.1002 | 0.0009 | 0.0185 | 0.0127 | 0.009 | 0.0055 | 0.7342 | 0.1557 | 0.6983 | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382 | -17.6 | -15
14 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
15 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
16 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
17 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
18 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
19 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
20 | 96.1125 | 2.1233 | 0.6481 | 0.1026 | 0.0994 | 0.0018 | 0.0183 | 0.0124 | 0.009 | 0.0048 | 0.7115 | 0.1563 | 0.6982 | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427 | -19.8 | -18.2
21 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
22 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
23 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
24 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
25 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
26 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
27 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
28 | [13 empty] | 8175.9579 | 34.2311 | 9.5086 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427
29 | 96.2903 | 2.0212 | 0.6227 | 0.0994 | 0.0965 | 0.002 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0085 | 0.0053 | 0.6775 | 0.1468 | 0.6969 | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436 | -18 | -16.9
30 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
31 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.0886 | 34.2149 | 9.5041 | 9058.4218 | 37.9258 | 10.5349
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9058.4218 | 37.9258 | 10.5349
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9058.4218 | 37.9258 | 10.5349
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата