## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 97.2024 | 1.446 | 0.4422 | 0.0714 | 0.0692 | 0.0016 | 0.0136 | 0.0096 | 0.0081 | 0.0052 | 0.6159 | 0.1148 | 0.6896 | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137 | -9.5 | -18.3
2 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
3 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
4 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
5 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
6 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
7 | [13 empty] | 8105.3789 | 33.9356 | 9.4266 | 8987.4129 | 37.6285 | 10.4524 | 11877.6155 | 49.7292 | 13.8137
8 | 98.1475 | 0.8436 | 0.2503 | 0.044 | 0.0379 | 0.002 | 0.0073 | 0.0051 | 0.0071 | 0.005 | 0.5774 | 0.0728 | 0.6818 | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787 | -11.6 | -23
9 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787
10 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787
11 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787
12 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787
13 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787 |  |  | 0,00004 | 0.0002 | 0,000
14 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8913.9678 | 37.321 | 10.3669 | 11847.5687 | 49.6034 | 13.7787
15 | 98.328 | 0.735 | 0.2156 | 0.0389 | 0.0331 | 0.0019 | 0.007 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0053 | 0.5566 | 0.0696 | 0.6804 | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736 | -12.6 | -21.6
16 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
17 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
18 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
19 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
20 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
21 | [13 empty] | 8024.5057 | 33.597 | 9.3325 | 8901.1179 | 37.2672 | 10.352 | 11843.1501 | 49.5849 | 13.7736
22 | 97.6179 | 1.1699 | 0.3524 | 0.0645 | 0.0574 | 0.0015 | 0.019 | 0.0082 | 0.0057 | 0.0061 | 0.6022 | 0.0952 | 0.6863 | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987 | -13.5 | -23.7
23 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
24 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
25 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
26 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
27 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
28 | [13 empty] | 8076.2636 | 33.8137 | 9.3927 | 8956.3391 | 37.4984 | 10.4162 | 11864.7656 | 49.6754 | 13.7987
29 | 98.0625 | 0.9029 | 0.2682 | 0.0467 | 0.0412 | 0.0022 | 0.0081 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0053 | 0.5733 | 0.0795 | 0.6825 | 8042.9685 | 33.6743 | 9.354 | 8920.7988 | 37.3496 | 10.3749 | 11850.7215 | 49.6166 | 13.7824 | -16.2 | -24.9
30 | [13 empty] | 8042.9685 | 33.6743 | 9.354 | 8920.7988 | 37.3496 | 10.3749 | 11850.7215 | 49.6166 | 13.7824
31 | [13 empty] | 8042.9685 | 33.6743 | 9.354 | 8920.7988 | 37.3496 | 10.3749 | 11850.7215 | 49.6166 | 13.7824
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8059.21 | 33.7423 | 9.3729 | 8938.139 | 37.4222 | 10.3951
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8938.139 | 37.4222 | 10.3951
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8938.139 | 37.4222 | 10.3951
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата