## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №830 | [18 empty] | Маршрут №830
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.5577 | 34.3006 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
2 | [13 empty] | 8192.5577 | 34.3006 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
3 | [13 empty] | 8192.5577 | 34.3006 | 9.5279 | 9080.4912 | 38.0182 | 10.5606 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
4 | 96.0659 | 2.191 | 0.6876 | 0.1068 | 0.1014 | 0.0018 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0044 | 0.0061 | 0.637 | 0.1684 | 0.6988 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.4
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | 96.0591 | 2.1818 | 0.6913 | 0.107 | 0.1028 | 0.0015 | 0.0167 | 0.012 | 0.0032 | 0.0067 | 0.6627 | 0.1553 | 0.6988 | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9075.4515 | 37.9971 | 10.5548 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573 | -21.6
11 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9075.4515 | 37.9971 | 10.5548 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573
12 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9075.4515 | 37.9971 | 10.5548 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573
13 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9075.4515 | 37.9971 | 10.5548 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573
14 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9075.4515 | 37.9971 | 10.5548 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573
15 | 96.2375 | 2.0648 | 0.6517 | 0.1018 | 0.0979 | 0.0018 | 0.0159 | 0.0115 | 0.004 | 0.0067 | 0.6555 | 0.1509 | 0.6973 | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499 | -21.9 |  | 0 | 0 | 0
16 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
17 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
18 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
19 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
20 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
21 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
22 | [13 empty] | 8174.7159 | 34.2259 | 9.5072 | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384 | 11908.7372 | 49.8595 | 13.8499
23 | 96.2091 | 2.0668 | 0.6549 | 0.1018 | 0.0961 | 0.0029 | 0.0161 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0072 | 0.6779 | 0.1518 | 0.6975 | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457 | -21.5
24 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
25 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
26 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
27 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
28 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
29 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
30 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
31 | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8181.4036 | 34.2539 | 9.515 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №830 |  | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Вінницька | Іллінці УПУ | 9069.9581 | 37.9741 | 10.5484
Вінницька | Андрушівка УПУ | 9067.0681 | 37.962 | 10.545
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9068.2623 | 37.967 | 10.5464
Вінницька | Оратів УПУ | 9067.0681 | 37.962 | 10.545
Вінницька | Осична УПУ | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449
Вінницька | Побережне УПУ | 9067.0681 | 37.962 | 10.545
Вінницька | Погребище УПУ | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451
Вінницька | Тиврів УПУ | 9066.9486 | 37.9615 | 10.5449
Вінницька | Тягун УПУ | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата