## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.2521 | 34.4961 | 9.5823 | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081 | 11534.2268 | 48.2915 | 13.4143
2 | 89.569 | 5.0742 | 1.0598 | 0.1172 | 0.1848 | 0.0039 | 0.0437 | 0.0393 | 0.0817 | 0.0148 | 1.7271 | 2.0846 | 0.7532 | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
3 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
4 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
5 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
6 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
7 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
8 | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972 | 11522.4994 | 48.2424 | 13.4007
9 | 89.2042 | 5.2679 | 1.1165 | 0.1203 | 0.1899 | 0.0039 | 0.0513 | 0.0403 | 0.1105 | 0.0102 | 1.7277 | 2.1573 | 0.757 | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078 | -15.2 | -12.2
10 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078
11 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078
12 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078
13 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078
14 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296 | 11528.59 | 48.2679 | 13.4078
15 | 90.047 | 4.8 | 1.0414 | 0.1226 | 0.1897 | 0.004 | 0.0546 | 0.0446 | 0.1356 | 0.0081 | 1.5833 | 1.9692 | 0.7514 | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562 | -16.1 | -13.9
16 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
17 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
18 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
19 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
20 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
21 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11570.2686 | 48.4424 | 13.4562
22 | 90.3258 | 4.7025 | 1.0106 | 0.1181 | 0.179 | 0.0037 | 0.049 | 0.0381 | 0.0862 | 0.0102 | 1.5712 | 1.9056 | 0.7477 | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503 | -16.1 | -14.2
23 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503
24 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
25 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503
26 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503
27 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503
28 | [13 empty] | 8229.746 | 34.4563 | 9.5712 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11565.1573 | 48.421 | 13.4503
29 | 90.7965 | 4.5353 | 0.9867 | 0.1172 | 0.1716 | 0.0034 | 0.0451 | 0.0351 | 0.781 | 0.0103 | 1.451 | 1.7695 | 0.7437 | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895 | -16.6 | -15.3
30 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895
31 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.2841 | 34.4753 | 9.5765 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата