## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ"Тернопільгаз", ПП"ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.4833 | 34.4552 | 9.5709 | 9114.885 | 38.1622 | 10.6006 | 11706.6258 | 49.0133 | 13.6148
2 | 92.4045 | 3.7862 | 0.9842 | 0.1241 | 0.1679 | 0.0019 | 0.0418 | 0.0334 | 0.0459 | 0.0079 | 1.2891 | 1.1132 | 0.7297 | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333 | -9.6 | -10.3
3 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
4 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
5 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
6 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
7 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
8 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9124.4388 | 38.2022 | 10.6117 | 11722.4851 | 49.0797 | 13.6333
9 | 92.6981 | 3.6569 | 0.9627 | 0.1233 | 0.1637 | 0.0028 | 0.0401 | 0.0316 | 0.0382 | 0.008 | 1.2397 | 1.035 | 0.7272 | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504 | -9.9 | -8.1
10 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
11 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
12 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
13 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
14 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
15 | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11737.2219 | 49.1414 | 13.6504
16 | 95.4095 | 2.4613 | 0.7367 | 0.1125 | 0.1186 | 0.0004 | 0.0243 | 0.0175 | 0.0085 | 0.0069 | 0.8086 | 0.2951 | 0.7041 | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177 | -13.8 | -14.5 | <0,0001 | <0,0001 | не вияв.
17 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
18 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
19 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
20 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
21 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
22 | [13 empty] | 8196.7614 | 34.3182 | 9.5328 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
23 | 95.6819 | 2.3437 | 0.7383 | 0.1166 | 0.1173 | 0.0004 | 0.0232 | 0.0167 | 0.0047 | 0.0078 | 0.7688 | 0.1807 | 0.7018 | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475 | -11.8 | -12.8
24 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
25 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
26 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
27 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
28 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
29 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11906.707 | 49.851 | 13.8475
30 | 95.6602 | 2.3606 | 0.7463 | 0.1177 | 0.118 | 0.0007 | 0.0234 | 0.0169 | 0.0063 | 0.008 | 0.7655 | 0.1762 | 0.702 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -9 | -10
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.0777 | 34.3907 | 9.553 | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9101.1514 | 38.1047 | 10.5846
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Івано-Франківська | Беньківці | 9102.3934 | 38.1099 | 10.5861
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9102.4889 | 38.1103 | 10.5862
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата