## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8500.5972 | 35.5903 | 9.8862 | 9409.4298 | 39.3954 | 10.9432 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
2 | [13 empty] | 8500.5972 | 35.5903 | 9.8862 | 9409.4298 | 39.3954 | 10.9432 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
3 | [13 empty] | 8500.5972 | 35.5903 | 9.8862 | 9409.4298 | 39.3954 | 10.9432 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
4 | [13 empty] | 8500.5972 | 35.5903 | 9.8862 | 9409.4298 | 39.3954 | 10.9432 | 12040.604 | 50.4116 | 14.0032
5 | 93.238 | 3.3017 | 1.2962 | 0.2383 | 0.4178 | 0.0012 | 0.121 | 0.1052 | 0.1645 | 0.0028 | 0.5575 | 0.5558 | 0.7338 | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051 | 14.4 | 7.5
6 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
7 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
8 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
9 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
10 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
11 | [13 empty] | 8491.1389 | 35.5507 | 9.8752 | 9399.4699 | 39.3537 | 10.9316 | 12042.1804 | 50.4182 | 14.0051
12 | 93.0726 | 3.2518 | 1.346 | 0.2571 | 0.4551 | 0.0013 | 0.1313 | 0.1102 | 0.1507 | 0.0037 | 0.6516 | 0.5686 | 0.7357 | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938 | 13.5 | 3.5
13 | [13 empty] | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938
14 | [13 empty] | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938
15 | [13 empty] | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938 |  |  | 0,000065 | 0,000159 | 0,000
16 | [13 empty] | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938
17 | [13 empty] | 8495.5098 | 35.569 | 9.8803 | 9403.8169 | 39.3719 | 10.9366 | 12032.531 | 50.3778 | 13.9938
18 | 93.4407 | 3.2348 | 1.2414 | 0.2301 | 0.4221 | 0.0018 | 0.1345 | 0.1152 | 0.1791 | 0.0038 | 0.5311 | 0.4654 | 0.7325 | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307 | 4.8 | -2.1
19 | [13 empty] | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307
20 | [13 empty] | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307
21 | [13 empty] | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307
22 | [13 empty] | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307
23 | [13 empty] | 8499.1164 | 35.5841 | 9.8845 | 9408.355 | 39.3909 | 10.9419 | 12064.2019 | 50.5104 | 14.0307
24 | 92.6613 | 3.4288 | 1.4602 | 0.2647 | 0.4731 | 0.0017 | 0.1331 | 0.1102 | 0.164 | 0.0038 | 0.7201 | 0.579 | 0.7394 | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031 | 12.8 | 6.4
25 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
26 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
27 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
28 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
29 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
30 | [13 empty] | 8523.8847 | 35.6878 | 9.9133 | 9433.9592 | 39.4981 | 10.9717 | 12040.5323 | 50.4113 | 14.0031
31 | 92.7737 | 3.398 | 1.424 | 0.2567 | 0.4487 | 0.0015 | 0.124 | 0.1034 | 0.1709 | 0.0055 | 0.6162 | 0.6774 | 0.7387 | 8463.5761 | 35.4353 | 9.8431 | 9418.9597 | 39.4353 | 10.9543 | 12027.2286 | 50.3556 | 13.9877 | 14.9 | 8.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8501.7437 | 35.5951 | 9.8875 | 9412.0571 | 39.4064 | 10.9462
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9412.0571 | 39.4064 | 10.9462
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9412.1526 | 39.4068 | 10.9463
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9412.2004 | 39.407 | 10.9464
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9412.1048 | 39.4066 | 10.9463
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9412.2004 | 39.407 | 10.9464
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9411.7943 | 39.4053 | 10.9459
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата